## 开标汇总表
二、开标一览表
招标编号：SRZFCG-2018-043# 投标人名称：珠海格力电器股份有限公司 官方网站网址：http://www.gree.com.cn/ 第二类空调第三包空调（货物名称 ）
序号 | 货物名称 | 品牌 | 市场价格段 | 优惠率% | 优惠率% | 优惠率%
|  |  | (元) | ( 5 - 10 台) | ( 11 - 20 台) | ( 21 - 50 台)
1 | 风管机FGR7.5/D-N2 | 格力 | 8187 | 5% | 7% | 10%
2 | 风管机FGR10/D-N2 |  | 9667 | 5% | 7% | 10%
3 | 风管机FGR12/D-N2 |  | 10587 | 5% | 7% | 10%

## 产品配置表
三、第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：格力 第二类第三包：风管机及主要配件（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | (5台-10台) |  | (11台-20台) |  | (21台-50台) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8187 | FGR7.5/D-N2 | 制冷量：7.5KW； 制冷功率：2.7kw 制热量：8.25KW； 制热功率：2.5kw | √ |  | 5% | 7777 | 7% | 7614 | 10% | 7368 | 15天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 9667 | FGR10/D-N2 | 制冷量：10.0KW； 制冷功率：3.45kw 制热量：11.0KW； 制热功率：3.36kw | √ |  | 5% | 9183 | 7% | 8990 | 10% | 8700 | 15天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10587 | FGR12/D-N2 | 制冷量：12.0KW； 制冷功率：4.2kw 制热量：14.0KW； 制热功率：4.2kw | √ |  | 5% | 10057 | 7% | 9846 | 10% | 9528 | 15天

## 耗材
四、耗材、配件、选购件报价一览表
第二类第三包
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 连接配管 | 风管机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 180/米 | 5% | 171/米 | 6年
Φ6.35/Φ9.52
2 | 连接配管 | 风管机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 200/米 | 5% | 190/米 | 6年
Φ6.35/Φ12.7
3 | 连接配管 | 风管机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 220/米 | 5% | 209/米 | 6年
Φ9.52/Φ15.9
4 | 连接配管 | 风管机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 240/米 | 5% | 228/米 | 6年
5 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 250*250（ABS材料） | 55/个 | 5% | 52/个 | 6年
6 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 300*300（ABS材料） | 60/个 | 5% | 57/个 | 6年
7 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 700*130（ABS材料） | 90/个 | 5% | 85/个 | 6年
8 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 960*130（ABS材料） | 100/个 | 5% | 95/个 | 6年
9 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 1000*130（ABS材料） | 110/个 | 5% | 104/个 | 6年
10 | 双层百叶送风口 | 风管机 | 1250*130（ABS材料） | 130/个 | 5% | 123/个 | 6年
11 | 单层百叶送风口 | 风管机 | 700*250（ABS材料） | 95/个 | 5% | 90/个 | 6年
12 | 单层百叶送风口 | 风管机 | 960*250（ABS材料） | 105/个 | 5% | 99/个 | 6年
13 | 单层百叶送风口 | 风管机 | 1000*250（ABS材料） | 115/个 | 5% | 109/个 | 6年
14 | 单层百叶送风口 | 风管机 | 1250*250（ABS材料） | 140/个 | 5% | 133/个 | 6年
15 | 空调辅材 | 风管机 | 系统安装辅材（氧气、乙炔、氮气、焊条等） | 180/套 | 5% | 170/套 | 6年
16 | 空调辅材 | 风管机 | 钻孔、支、吊架、管卡、丝杆、五金件、帆布、天转圆等 | 250/套 | 5% | 237/套 | 6年
17 | 送风铝箔软管 | 风管机 | Φ100 | 40/米 | 5% | 38/米 | 6年
18 | 送风铝箔软管 | 风管机 | Φ100 | 50/米 | 5% | 47/米 | 6年
19 | 送风静压箱 | 风管机 | 机组出风静音作用，而且可以连接送风软管 | 200/个 | 5% | 190/个 | 6年
20 | 内外机安装人工费 | 风管机 | 包含人员吊装，焊接，连接，调试等 | 500/套 | 5% | 475/套 | 6年