## 协议采购明细2
投标品牌为： 浪擎 第 20 包： 服务器 （货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | ( 1 台- 5 台) |  | ( 5 台- 10 台) |  | ( 10 台-15 台) |  | 交货期
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
| 浪擎 | 96600 | DX1004-BC | 标准1U4盘位机架式设备，配置CPU：E5-2603V4(1.7GHz/6核)/6.4GT/15ML3；电源：双电冗余；系统缓存：16G高速缓存，最大可扩容至256G；缓存掉电保护：支持；硬盘盘位：支持4个可热插拔磁盘；硬盘容量：4*2T企业级3.5英寸SATA/NL-SAS，120G SSD系统盘；内部最大存储容量：32TB；阵列卡：LSI 6GB SAS 512M+BBU；RAID类型：支持RAID 0，1，5，50，6，60；网络接口：2个千兆以太网接口； 包含4T备份软件授权，不限模块数量，可实时/定时备份文件、Oracle、MySQL、SQL、Sybase、DB2、其他数据库、虚拟化平台数据，配置Web管理平台，配置数据实时恢复模块，保障数据出故障后的恢复功能； 提供软件一年硬件三年原厂质保，含上门安装实施，软件小版本升级，现场和在线培训，远程巡检服务以及7*24小时400售后热线支持，48小时应急响应现场支持。 | ✔ | ✔ | 5% | 91770 | 6% | 90804 | 7% | 89838 | 5个工作日
| 浪擎 | 157500 | DX2008-BC | 标准2U8盘位机架式设备，配置CPU：E5-2603V4(1.7GHz/6核)/6.4GT/15ML3；电源：双电冗余；系统缓存：16G高速缓存，最大可扩容至256G；缓存掉电保护：支持；硬盘盘位：支持8个可热插拔磁盘；硬盘容量：4*4T企业级3.5英寸SATA/NL-SAS，120G SSD系统盘；内部最大存储容量：64TB；阵列卡：LSI 6GB SAS 512M+BBU；RAID类型：支持RAID 0，1，5，50，6，60；网络接口：2个千兆以太网接口； 配置8T备份软件授权，不限模块数量，可实时/定时备份文件、Oracle、MySQL、SQL、Sybase、DB2、其他数据库、虚拟化平台数据，配置Web管理平台，配置数据实时恢复模块，保障数据出故障后的恢复功能； 提供软件一年硬件三年原厂质保，含上门安装实施，软件小版本升级，现场和在线培训，远程巡检服务以及7*24小时400售后热线支持，48小时应急响应现场支持。 | ✔ | ✔ | 5% | 149625 | 6% | 148050 | 7% | 146475 | 5个工作日
| 浪擎 | 236000 | DX2012-BC | 标准2U8盘位机架式设备，配置CPU：E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3；电源：双电冗余；系统缓存：32G高速缓存，最大可扩容至512G；缓存掉电保护：支持；硬盘盘位：支持8个可热插拔磁盘；硬盘容量：6*4T企业级3.5英寸SATA/NL-SAS，240G SSD系统盘；内部最大存储容量：64TB；阵列卡：LSI 6GB SAS 512M+BBU；RAID类型：支持RAID 0，1，5，50，6，60；网络接口：2个千兆以太网接口，2个万兆光纤接口（含光模块）； 配置12T备份软件授权，不限模块数量，可实时/定时备份文件、Oracle、MySQL、SQL、Sybase、DB2、其他数据库、虚拟化平台数据，配置Web管理平台，配置数据实时恢复模块，保障数据出故障后的恢复功能； 提供软件一年硬件三年原厂质保，含上门安装实施，软件小版本升级，现场和在线培训，远程巡检服务，7*24小时400售后热线支持，48小时应急响应现场支持。 | ✔ | ✔ | 5% | 224200 | 6% | 221840 | 7% | 219480 | 5个工作日