## 协议供货产品报价清单
第16包：（不间断UPS电源）（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | (1台-20台) |  | (20台-50台) |  | (50台-100台) |  | 交货期
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
华为技术有限公司 | 华为 | 1218 | UPS2000-A-1KTTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 1096 | 8% | 1063 | 10% | 1041 | 30天
华为技术有限公司 | 华为 | 2234..00 | UPS2000-A-2KTTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 1787 | 8% | 1733 | 10% | 1698
华为技术有限公司 | 华为 | 2571 | UPS2000-A-3KTTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 2056 | 8% | 1994 | 10% | 1953
华为技术有限公司 | 华为 | 5049 | UPS2000-A-6kTTL-S | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 4039 | 8% | 3918 | 10% | 3837
华为技术有限公司 | 华为 | 9400 | UPS2000-A-10kTTL-S | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 8460 | 8% | 8206 | 10% | 8037
华为技术有限公司 | 华为 | 21847 | UPS2000-G-15KRTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 18569 | 8% | 18012 | 10% | 17640
华为技术有限公司 | 华为 | 24389 | UPS2000-G-20KRTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 21950 | 8% | 21292 | 10% | 20853
华为技术有限公司 | 华为 | 39000 | UPS5000-A-30KTTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 35100 |  | 34047 | 10% | 33345 | 30天
华为技术有限公司 | 华为 | 44000 | UPS5000-A-40KTTL | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 39600 | 8% | 38412 | 10% | 37620
华为技术有限公司 | 华为 | 64500 | UPS5000-A-60KTTL-H | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 58050 | 8% | 56309 | 10% | 55148
华为技术有限公司 | 华为 | 46890 | UPS5000-E-125K-FM | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 42200 | 8% | 40934 | 10% | 40090
华为技术有限公司 | 华为 | 16583 | PM25K-V4S | 长效主机，无内置电池，需配置电池使用 | √ | √ | 5% | 16055 | 8% | 15573 | 10% | 15252
华为技术有限公司 | 华为 | 15882 | ConvergedCabinet500-03U03S2S24I | 总装机柜-FusionModule500-DC基础设施一体柜(24U机柜),集成配电/3K UPS/ECC800e/门磁/烟感/温湿度/水浸 | √ | √ | 5% | 13500 | 8% | 13095 | 10% | 12825
华为技术有限公司 | 华为 | 20100 | ConvergedCabinet500-06U06S2S42I | 总装机柜-FusionModule500-DC基础设施一体柜(42U机柜),集成配电/6K UPS/ECC800e/门磁/烟感/温湿度/水浸 | √ | √ | 5% | 17085 | 8% | 16572 | 10% | 16230
华为技术有限公司 | 华为 | 22399 | ConvergedCabinet500-10U10S2S42I | 总装机柜-FusionModule500-DC基础设施一体柜(42U机柜),集成配电/10K UPS/ECC800e/门磁/烟感/温湿度/水浸 | √ | √ | 5% | 19039 | 8% | 18468 | 10% | 18087 | 30天
华为技术有限公司 | 华为 | 72879 | BC1-7.5KW | FusionModule800-基本配置包BC1-IT7.5KW-单电源-UPS1+0(10kVA)-空调1+0 | √ | √ | 5% | 61947 | 8% | 60089 | 10% | 58849 | 30天
华为技术有限公司 | 华为 | 118498 | BC3-7.5KW | FusionModule800-基本配置包BC3-IT7.5KW-单电源-UPS1+1(10kVA) -空调1+1 | √ | √ | 5% | 100723 | 8% | 97701 | 10% | 95687
华为技术有限公司 | 华为 | 119790 | BC5-15KW | FusionModule800-基本配置包BC5-IT15KW-单电源-UPS1+0(20kVA)-空调2+0 | √ | √ | 5% | 101821 | 8% | 98766 | 10% | 96730
华为技术有限公司 | 华为 | 154945 | BC6-15KW | FusionModule800-基本配置包BC6-IT15KW-单电源-UPS1+1(20kVA)-空调2+0 | √ | √ | 5% | 131703 | 8% | 127752 | 10% | 125110

## 配件耗材表
耗材、配件、选购件报价一览表
第16包： 不间断UPS电源 （货物名称）
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 免维护电池 | UPS | 信源12V/38AH | 455 | 10% | 410 | 1年
2 | 免维护电池 | UPS | 信源12V/65AH | 566 | 10% | 510 | 3年
3 | 免维护电池 | UPS | 信源12V/100AH | 722 | 10% | 650 | 3年
4 | 电池柜 | UPS | 6节柜 | 611 | 10% | 550 | 3年
5 | 电池柜 | UPS | 8节柜 | 722 | 10% | 650 | 3年
6 | 电池柜 | UPS | 16节柜 | 1088 | 10% | 980 | 3年
7 | 电池柜 | UPS | 32节柜 | 1444 | 10% | 1300 | 3年
8 | 水浸 | UPS智能微模块 | LIQLVLSENS00 | 620 | 10% | 558 | 1年
9 | 门磁 | UPS智能微模块 | SADMSMFN | 1543 | 10% | 1390 | 1年
10 | 视频存储一周 | UPS智能微模块 | EPVCSD | 4855 | 10% | 4373 | 1年
11 | 视频存储一月 | UPS智能微模块 | EPVCNVR | 14950 | 10% | 14369 | 1年
12 | 温湿度传感器 | UPS智能微模块 | ENR1DETA MODULE | 527 | 10% | 474 | 1年
13 | 单空调上走管 柜内组件 | UPS智能微模块 | BRACNDPAY | 1793 | 10% | 1615 | 1年
| 单空调下走管 柜内组件 | UPS智能微模块 | BRACNDPKB | 883 | 10% | 795 | 1年
14 | 服务器机柜 | UPS智能微模块 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-单rpdu | 6945 | 10% | 6256 | 1年
15 | 服务器机柜 | UPS智能微模块 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-双rpdu | 7555 | 10% | 6800 | 1年