## 开标一览表
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | ( 1 台- 20 台) |  | ( 21 台- 50 台) |  | ( 51台-100台) |  | 交货期
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 685 | S600 | 600VA后备式 | √ | √ | 5% | 650.75 | 6% | 643.9 | 7% | 637.05 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 985 | S1000 | 1000VA后备式 | √ | √ | 5% | 935.75 | 6% | 925.9 | 7% | 916.05 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1615 | S2000 | 2000VA后备式 | √ | √ | 5% | 1534.25 | 6% | 1518.1 | 7% | 1501.95 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1886 | HP1101B | 1KVA在线式标机 | √ | √ | 5% | 1791.7 | 6% | 1772.84 | 7% | 1753.98 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1751 | HP1101H | 1KVA在线式长机，配3节电池 | √ | √ | 5% | 1663.45 | 6% | 1645.94 | 7% | 1628.43 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3003 | HP1102B | 2KVA在线式标机 | √ | √ | 5% | 2852.85 | 6% | 2822.82 | 7% | 2792.79 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 2806 | HP1102H | 2KVA在线式长机，配6节电池 | √ | √ | 5% | 2665.7 | 6% | 2637.64 | 7% | 2609.58 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3546 | HP1103B | 3KVA在线式标机 | √ | √ | 5% | 3368.7 | 6% | 3333.24 | 7% | 3297.78 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3111 | HP1103H | 1KVA在线式长机，配8节电池 | √ | √ | 5% | 2955.45 | 6% | 2924.34 | 7% | 2893.23 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 6337 | HP1106H | 6KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 6020.15 | 6% | 5956.78 | 7% | 5893.41 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 9743 | HP1106B | 6KVA在线式标机 | √ | √ | 5% | 9255.85 | 6% | 9158.42 | 7% | 9060.99 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 9503 | HP1110H | 10KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 9027.85 | 6% | 8932.82 | 7% | 8837.79 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 12600 | HP1110B | 10KVA在线式标机 | √ | √ | 5% | 11970 | 6% | 11844 | 7% | 11718 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3040 | HPR1101H | 1KVA机架式在线式长机，配3节电池 | √ | √ | 5% | 2888 | 6% | 2857.6 | 7% | 2827.2 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3497 | HPR1101B | 1KVA机架式在线式标机 | √ | √ | 5% | 3322.15 | 6% | 3287.18 | 7% | 3252.21 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 4289 | HPR1102H | 2KVA机架式在线式长机，配6节电池 | √ | √ | 5% | 4074.55 | 6% | 4031.66 | 7% | 3988.77 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 4646 | HPR1103RH | 3KVA机架式在线式长机，配8节电池 | √ | √ | 5% | 4413.7 | 6% | 4367.24 | 7% | 4320.78 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 11440 | HPR1106H | 6KVA机架式在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 10868 | 6% | 10753.6 | 7% | 10639.2 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 14823 | HPR1110H | 10KVA机架式在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 14081.85 | 6% | 13933.62 | 7% | 13785.39 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 10589 | HP3110H | 三进单出10KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 10059.55 | 6% | 9953.66 | 7% | 9847.77 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 17891 | HP3115H | 三进单出15KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 16996.45 | 6% | 16817.54 | 7% | 16638.63 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 19880 | HP3120H | 三进单出20KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 18886 | 6% | 18687.2 | 7% | 18488.4 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 36751 | HP3310H | 三进三出10KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 34913.45 | 6% | 34545.94 | 7% | 34178.43 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 42286 | HP3315H | 三进三出15KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 40171.7 | 6% | 39748.84 | 7% | 39325.98 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 47500 | HP3320H | 三进三出20KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 45125 | 6% | 44650 | 7% | 44175 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 60714 | HP3330H | 三进三出30KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 57678.3 | 6% | 57071.16 | 7% | 56464.02 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 70714 | HP3340H | 三进三出40KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 67178.3 | 6% | 66471.16 | 7% | 65764.02 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 97714 | HP3360H | 三进三出60KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 92828.3 | 6% | 91851.16 | 7% | 90874.02 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 115714 | HP3380H | 三进三出80KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 109928.3 | 6% | 108771.16 | 7% | 107614.02 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 14000 | GP1106K | 工频6KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 13300 | 6% | 13160 | 7% | 13020 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 23400 | GP1110K | 工频10KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 22230 | 6% | 21996 | 7% | 21762 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 36000 | GP1115K | 工频15KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 34200 | 6% | 33840 | 7% | 33480 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 40000 | GP1120K | 工频20KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 38000 | 6% | 37600 | 7% | 37200 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 28167 | GP3110K | 工频三进单出10KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 26758.65 | 6% | 26476.98 | 7% | 26195.31 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 39200 | GP3115K | 工频三进单出15KVA在线式长机，配16节电池 | √ | √ | 5% | 37240 | 6% | 36848 | 7% | 36456 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 51667 | GP3120K | 工频三进单出20KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 49083.65 | 6% | 48566.98 | 7% | 48050.31 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 66000 | GP3130K | 工频三进单出30KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 62700 | 6% | 62040 | 7% | 61380 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 102000 | GP3140K | 工频三进单出30KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 96900 | 6% | 95880 | 7% | 94860 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 46933 | GP3310K | 工频三进三出10KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 44586.35 | 6% | 44117.02 | 7% | 43647.69 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 60957 | GP3320K | 工频三进三出20KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 57909.15 | 6% | 57299.58 | 7% | 56690.01 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 77950 | GP3330K | 工频三进三出30KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 74052.5 | 6% | 73273 | 7% | 72493.5 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 90750 | GP3340K | 工频三进三出40KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 86212.5 | 6% | 85305 | 7% | 84397.5 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 125400 | GP3360K | 工频三进三出60KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 119130 | 6% | 117876 | 7% | 116622 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 148500 | GP3380K | 工频三进三出80KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 141075 | 6% | 139590 | 7% | 138105 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 175000 | GP33100K | 工频三进三出100KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 166250 | 6% | 164500 | 7% | 162750 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 214583 | GP33120K | 工频三进三出120KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 203853.85 | 6% | 201708.02 | 7% | 199562.19 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 311458 | GPI33160K | 工频三进三出160KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 295885.1 | 6% | 292770.52 | 7% | 289655.94 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 359375 | GPI33200K | 工频三进三出200KVA在线式长机，配32节电池 | √ | √ | 5% | 341406.25 | 6% | 337812.5 | 7% | 334218.75 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 29583 | CPSY1020 | 模块化机框最大20KVA，配10KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 28103.85 | 6% | 27808.02 | 7% | 27512.19 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 47917 | CPY1040 | 模块化机框最大40KVA，配10KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 45521.15 | 6% | 45041.98 | 7% | 44562.81 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 62500 | CPY1060 | 模块化机框最大60KVA，配10KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 59375 | 6% | 58750 | 7% | 58125 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 70833 | CPY1590 | 模块化机框最大90KVA，配15KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 67291.35 | 6% | 66583.02 | 7% | 65874.69 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 23750 | PM10 | 功率模块10KVA/10KW | √ | √ | 5% | 22562.5 | 6% | 22325 | 7% | 22087.5 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 27500 | PM15 | 功率模块15KVA/15KW | √ | √ | 5% | 26125 | 6% | 25850 | 7% | 25575 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 42000 | CPY2060-15U | 模块化机框最大60KVA，配20KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 39900 | 6% | 39480 | 7% | 39060 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 79200 | CPY2080-30U | 模块化机框最大80KVA，配20KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 75240 | 6% | 74448 | 7% | 73656 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 80800 | CPY20120-30U | 模块化机框最大120KVA，配20KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 76760 | 6% | 75952 | 7% | 75144 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 120800 | CPY20200-42U | 模块化机框最大200KVA，配20KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 114760 | 6% | 113552 | 7% | 112344 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 30333 | PM20 | 功率模块20KVA/20KW | √ | √ | 5% | 28816.35 | 6% | 28513.02 | 7% | 28209.69 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 79200 | CPY3090-30U | 模块化机框最大90KVA，配30KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 75240 | 6% | 74448 | 7% | 73656 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 108000 | CPY30120-42U | 模块化机框最大120KVA，配30KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 102600 | 6% | 101520 | 7% | 100440 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 80800 | CPY30120-30U | 模块化机框最大120KVA，配30KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 76760 | 6% | 75952 | 7% | 75144 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 112000 | CPY30180-30U | 模块化机框最大180KVA，配30KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 106400 | 6% | 105280 | 7% | 104160 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 120800 | CPY30210-42U | 模块化机框最大210KVA，配30KVA功率模块 | √ | √ | 5% | 114760 | 6% | 113552 | 7% | 112344 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 44333 | PM30 | 功率模块30KVA/30KW | √ | √ | 5% | 42116.35 | 6% | 41673.02 | 7% | 41229.69 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 580 | 12V24AH | 免维护铅酸蓄电池12V24AH | √ | √ | 5% | 551 | 6% | 545.2 | 7% | 539.4 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 660 | 12V38AH | 免维护铅酸蓄电池12V38AH | √ | √ | 5% | 627 | 6% | 620.4 | 7% | 613.8 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1120 | 12V65AH | 免维护铅酸蓄电池12V65AH | √ | √ | 5% | 1064 | 6% | 1052.8 | 7% | 1041.6 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1361 | 12V100AH | 免维护铅酸蓄电池12V100AH | √ | √ | 5% | 1292.95 | 6% | 1279.34 | 7% | 1265.73 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1745 | 12V120AH | 免维护铅酸蓄电池12V120AH | √ | √ | 5% | 1657.75 | 6% | 1640.3 | 7% | 1622.85 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 2002 | 12V150AH | 免维护铅酸蓄电池12V150AH | √ | √ | 5% | 1901.9 | 6% | 1881.88 | 7% | 1861.86 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 2610 | 12V200AH | 免维护铅酸蓄电池12V200AH | √ | √ | 5% | 2479.5 | 6% | 2453.4 | 7% | 2427.3 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 600 | A3 | 3号电池柜 | √ | √ | 5% | 570 | 6% | 564 | 7% | 558 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 800 | A6 | 6号电池柜 | √ | √ | 5% | 760 | 6% | 752 | 7% | 744 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 900 | A8 | 8号电池柜 | √ | √ | 5% | 855 | 6% | 846 | 7% | 837 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 1100 | A16 | 16号电池柜 | √ | √ | 5% | 1045 | 6% | 1034 | 7% | 1023 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 2800 | A32 | 32号电池柜 | √ | √ | 5% | 2660 | 6% | 2632 | 7% | 2604 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3670 | A40 | 40号电池柜 | √ | √ | 5% | 3486.5 | 6% | 3449.8 | 7% | 3413.1 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 3200 | SNMP | 适用于HP1-80K高频机的远程管理卡 | √ | √ | 5% | 3040 | 6% | 3008 | 7% | 2976 | 7天
深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 | 4800 | 云APP | 云UPS/手机APP | √ | √ | 5% | 4560 | 6% | 4512 | 7% | 4464 | 7天