## 开标汇总表
二、开标一览表
招标编号：SRZFCG-2018-043# 投标人名称：珠海格力电器股份有限公司 官方网站网址：http://www.gree.com.cn/ 第二类空调第四包空调（货物名称 ）
序号 | 货物名称 | 品牌 | 市场价格段 | 优惠率% | 优惠率% | 优惠率%
|  |  | (元) | ( 5 - 20 台) | ( 20 - 50 台) | ( 50 以上 台)
1 | 多联风管内机GMV-N22PL/B | 格力 | 7196.9697 | 5% | 7% | 10%
2 | 多联风管内机GMV-N25PL/B |  | 7386.3636 | 5% | 7% | 10%
3 | 多联风管内机GMV-N28PL/B |  | 7500 | 5% | 7% | 10%
4 | 多联风管内机GMV-N32PL/B |  | 7765.1515 | 5% | 7% | 10%
5 | 多联风管内机GMV-N36PL/B |  | 8030.303 | 5% | 7% | 10%
6 | 多联风管内机GMV-N40PL/B |  | 8446.9697 | 5% | 7% | 10%
7 | 多联风管内机GMV-N45PL/B |  | 8560.6061 | 5% | 7% | 10%
8 | 多联风管内机GMV-N50PL/B |  | 9015.1515 | 5% | 7% | 10%
9 | 多联风管内机GMV-N56PL/B |  | 9810.6061 | 5% | 7% | 10%
10 | 多联风管内机GMV-N63PL/B |  | 10303.0303 | 5% | 7% | 10%
11 | 多联风管内机GMV-N71PL/B |  | 10984.8485 | 5% | 7% | 10%
12 | 多联风管内机GMV-N80PL/A |  | 12121.2121 | 5% | 7% | 10%
13 | 多联风管内机GMV-N90PL/AS |  | 14696.9697 | 5% | 7% | 10%
14 | 多联风管内机GMV-N100PL/AS |  | 14962.1212 | 5% | 7% | 10%
15 | 多联风管内机GMV-N112PL/AS |  | 15189.3939 | 5% | 7% | 10%
16 | 多联风管内机GMV-N125PL/AS |  | 16515.1515 | 5% | 7% | 10%
17 | 多联风管内机GMV-N140PL/AS |  | 17462.1212 | 5% | 7% | 10%
18 | 多联天井内机GMV-N28T/A |  | 11439.3939 | 5% | 7% | 10%
19 | 多联天井内机GMV-N36T/A |  | 11553.0303 | 5% | 7% | 10%
20 | 多联天井内机GMV-N45T/A |  | 11969.697 | 5% | 7% | 10%
21 | 多联天井内机GMV-N50T/A |  | 12727.2727 | 5% | 7% | 10%
22 | 多联天井内机GMV-N56T/A |  | 13295.4545 | 5% | 7% | 10%
23 | 多联天井内机GMV-N63T/A |  | 13863.6364 | 5% | 7% | 10%
24 | 多联天井内机GMV-N71T/A |  | 14810.6061 | 5% | 7% | 10%
25 | 多联天井内机GMV-N80T/A |  | 15303.0303 | 5% | 7% | 10%
26 | 多联天井内机GMV-N90T/AS |  | 15643.9394 | 5% | 7% | 10%
27 | 多联天井内机GMV-N100T/AS |  | 16287.8788 | 5% | 7% | 10%
28 | 多联天井内机GMV-N112T/AS |  | 16363.6364 | 5% | 7% | 10%
29 | 多联天井内机GMV-N125T/AS |  | 16628.7879 | 5% | 7% | 10%
30 | 多联天井内机GMV-N140T/AS |  | 17651.5152 | 5% | 7% | 10%
31 | 多联外机GMV-80WL/B |  | 10310 | 5% | 7% | 10%
32 | 多联外机GMV-100WL/B |  | 11770 | 5% | 7% | 10%
33 | 多联外机GMV-112WL/B |  | 12520 | 5% | 7% | 10%
34 | 多联外机GMV-120WL/B |  | 13060 | 5% | 7% | 10%
35 | 多联外机GMV-140WL/B |  | 14040 | 5% | 7% | 10%
36 | 多联外机GMV-160WL/B |  | 15020 | 5% | 7% | 10%
37 | 多联外机GMV-180WL/B |  | 16150 | 5% | 7% | 10%
38 | 多联外机GMV-200WL/B |  | 22310 | 5% | 7% | 10%
39 | 多联外机GMV-224WL/B |  | 25000 | 5% | 7% | 10%
40 | 多联外机GMV-250WL/B |  | 27930 | 5% | 7% | 10%
41 | 多联外机GMV-280WL/B |  | 28660 | 5% | 7% | 10%
42 | 多联外机GMV-310WL/B |  | 29880 | 5% | 7% | 10%
43 | 多联外机GMV-335WL/B |  | 31710 | 5% | 7% | 10%

## 产品配置表
三、第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：格力 第二类第四包：小型多联中央空调及配件（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | (5台-20台) |  | (21台-50台) |  | (50台以上) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7196.9697 | GMV-N22PL/B | 制冷量：2.2KW； 制热量：2.5KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 6837.1212 | 7% | 6693.1818 | 10% | 6477.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7386.3636 | GMV-N25PL/B | 制冷量：2.5KW； 制热量：2.8KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7017.0455 | 7% | 6869.3182 | 10% | 6647.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7500 | GMV-N28PL/B | 制冷量：2.8KW； 制热量：3.2KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7125 | 7% | 6975 | 10% | 6750 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7765.1515 | GMV-N32PL/B | 制冷量：3.2KW； 制热量：3.6KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7376.8939 | 7% | 7221.5909 | 10% | 6988.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8030.303 | GMV-N36PL/B | 制冷量：3.6KW； 制热量：4.0KW； 耗电量：0.65kw | 否 | 否 | 5% | 7628.7879 | 7% | 7468.1818 | 10% | 7227.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8446.9697 | GMV-N40PL/B | 制冷量：4.0KW； 制热量：4.5KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8024.6212 | 7% | 7855.6818 | 10% | 7602.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8560.6061 | GMV-N45PL/B | 制冷量：4.5KW； 制热量：5.0KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8132.5758 | 7% | 7961.3636 | 10% | 7704.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 9015.1515 | GMV-N50PL/B | 制冷量：5.0KW； 制热量：5.6KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8564.3939 | 7% | 8384.0909 | 10% | 8113.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 9810.6061 | GMV-N56PL/B | 制冷量：5.6KW； 制热量：6.3KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 9320.0758 | 7% | 9123.8636 | 10% | 8829.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10303.0303 | GMV-N63PL/B | 制冷量：6.3KW； 制热量：7.0KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 9787.8788 | 7% | 9581.8182 | 10% | 9272.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10984.8485 | GMV-N71PL/B | 制冷量：7.1KW； 制热量：8.0KW； 耗电量：0.12kw | 否 | 否 | 5% | 10435.6061 | 7% | 10215.9091 | 10% | 9886.3636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12121.2121 | GMV-N80PL/A | 制冷量：8.0KW； 制热量：9.0KW； 耗电量：0.17kw | 否 | 否 | 5% | 11515.1515 | 7% | 11272.7273 | 10% | 10909.0909 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14696.9697 | GMV-N90PL/AS | 制冷量：9.0KW； 制热量：10.0KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 13962.1212 | 7% | 13668.1818 | 10% | 13227.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14962.1212 | GMV-N100PL/AS | 制冷量：10.0KW； 制热量：11.2KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 14214.0152 | 7% | 13914.7727 | 10% | 13465.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15189.3939 | GMV-N112PL/AS | 制冷量：11.2KW； 制热量：12.5KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 14429.9242 | 7% | 14126.1364 | 10% | 13670.4545 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16515.1515 | GMV-N125PL/AS | 制冷量：12.5KW； 制热量：14.0KW； 耗电量：0.29kw | 否 | 否 | 5% | 15689.3939 | 7% | 15359.0909 | 10% | 14863.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 17462.1212 | GMV-N140PL/AS | 制冷量：14.0KW； 制热量：16.0KW； 耗电量：0.29kw | 否 | 否 | 5% | 16589.0152 | 7% | 16239.7727 | 10% | 15715.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11439.3939 | GMV-N28T/A | 制冷量：2.8KW； 制热量：3.2KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 10867.4242 | 7% | 10638.6364 | 10% | 10295.4545 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11553.0303 | GMV-N36T/A | 制冷量：3.6KW； 制热量：4.0KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 10975.3788 | 7% | 10744.3182 | 10% | 10397.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11969.697 | GMV-N45T/A | 制冷量：4.5KW； 制热量：5.0KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 11371.2121 | 7% | 11131.8182 | 10% | 10772.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12727.2727 | GMV-N50T/A | 制冷量：5.0KW； 制热量：5.6KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 12090.9091 | 7% | 11836.3636 | 10% | 11454.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13295.4545 | GMV-N56T/A | 制冷量：5.6KW； 制热量：6.3KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 12630.6818 | 7% | 12364.7727 | 10% | 11965.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13863.6364 | GMV-N63T/A | 制冷量：6.3KW； 制热量：7.1KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 13170.4545 | 7% | 12893.1818 | 10% | 12477.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14810.6061 | GMV-N71T/A | 制冷量：7.1KW； 制热量：8.0KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 14070.0758 | 7% | 13773.8636 | 10% | 13329.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15303.0303 | GMV-N80T/A | 制冷量：8.0KW； 制热量：9.0KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 14537.8788 | 7% | 14231.8182 | 10% | 13772.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15643.9394 | GMV-N90T/AS | 制冷量：9.0KW； 制热量：10.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 14861.7424 | 7% | 14548.8636 | 10% | 14079.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16287.8788 | GMV-N100T/AS | 制冷量：10.0KW； 制热量：11.2KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15473.4848 | 7% | 15147.7273 | 10% | 14659.0909 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16363.6364 | GMV-N112T/AS | 制冷量：11.2KW； 制热量：12.5KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15545.4545 | 7% | 15218.1818 | 10% | 14727.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16628.7879 | GMV-N125T/AS | 制冷量：12.5KW； 制热量：14.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15797.3485 | 7% | 15464.7727 | 10% | 14965.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 17651.5152 | GMV-N140T/AS | 制冷量：14.0KW； 制热量：16.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 16768.9394 | 7% | 16415.9091 | 10% | 15886.3636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10310 | GMV-80WL/B | 制冷量：8.0KW； 制冷功率：2.1kw 制热量：9.0KW； 制热功率：2.0kw | 是 | 否 | 5% | 9794.5 | 7% | 9588.3 | 10% | 9279 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11770 | GMV-100WL/B | 制冷量：10.0KW； 制冷功率：2.5kw 制热量：11.0KW； 制热功率：2.4kw | 是 | 否 | 5% | 11181.5 | 7% | 10946.1 | 10% | 10593 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12520 | GMV-112WL/B | 制冷量：11.2KW； 制冷功率：3.1kw 制热量：13.0KW； 制热功率：3.0kw | 是 | 否 | 5% | 11894 | 7% | 11643.6 | 10% | 11268 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13060 | GMV-120WL/B | 制冷量：12.0KW； 制冷功率：3.4kw 制热量：13.5KW； 制热功率：3.1kw | 是 | 否 | 5% | 12407 | 7% | 12145.8 | 10% | 11754 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14040 | GMV-140WL/B | 制冷量：14.0KW； 制冷功率：3.7kw 制热量：16.5KW； 制热功率：3.9kw | 是 | 否 | 5% | 13338 | 7% | 13057.2 | 10% | 12636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15020 | GMV-160WL/B | 制冷量：16.0KW； 制冷功率：4.45kw 制热量：18.5KW； 制热功率：4.4kw | 是 | 否 | 5% | 14269 | 7% | 13968.6 | 10% | 13518 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16150 | GMV-180WL/B | 制冷量：18.0KW； 制冷功率：5.35kw 制热量：20.0KW； 制热功率：4.65kw | 是 | 否 | 5% | 15342.5 | 7% | 15019.5 | 10% | 14535 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 22310 | GMV-200WL/B | 制冷量：20.0KW； 制冷功率：6.4kw 制热量：22.4KW； 制热功率：5.6kw | 是 | 否 | 5% | 21194.5 | 7% | 20748.3 | 10% | 20079 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 25000 | GMV-224WL/B | 制冷量：22.4KW； 制冷功率：7.2kw 制热量：25.0KW； 制热功率：6.1kw | 是 | 否 | 5% | 23750 | 7% | 23250 | 10% | 22500 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 27930 | GMV-250WL/B | 制冷量：25.0KW； 制冷功率：8.3kw 制热量：26.0KW； 制热功率：6.6kw | 是 | 否 | 5% | 26533.5 | 7% | 25974.9 | 10% | 25137 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 28660 | GMV-280WL/B | 制冷量：28.0KW； 制冷功率：9.8kw 制热量：31.5KW； 制热功率：8.5kw | 是 | 否 | 5% | 27227 | 7% | 26653.8 | 10% | 25794 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 29880 | GMV-310WL/B | 制冷量：31.0KW； 制冷功率：10.0kw 制热量：33.9KW； 制热功率：8.5kw | 是 | 否 | 5% | 28386 | 7% | 27788.4 | 10% | 26892 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 31710 | GMV-335WL/B | 制冷量：33.5KW； 制冷功率：10.6kw 制热量：37.5KW； 制热功率：10.2kw | 是 | 否 | 5% | 30124.5 | 7% | 29490.3 | 10% | 28539 | 20天
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | (1台-20台) |  | (21台-50台) |  | (50台以上) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 1339600 | LSBLGRF950MH/NbA | 制冷量：950KW； 制冷功率：278kw 制热量：950KW； 制热功率：278kw | 是 | 否 | 5% | 1272620 | 7% | 1245828 | 10% | 1205640 | 50天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 1481800 | LSBLGRF1050MH/NbA | 制冷量：1050KW； 制冷功率：308kw 制热量：1050KW； 制热功率：308kw | 是 | 否 | 5% | 1407710 | 7% | 1378074 | 10% | 1333620 | 50天

## 耗材
四、耗材、配件、选购件报价一览表
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 180/米 | 5% | 171/米 | 6年
Φ6.35/Φ9.52
2 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 200/米 | 5% | 190/米 | 6年
Φ6.35/Φ12.7
3 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 220/米 | 5% | 209/米 | 6年
Φ9.52/Φ15.9
4 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 235/米 | 5% | 223/米 | 6年
Φ9.52/Φ19.05
5 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 250/米 | 5% | 237/米 | 6年
Φ12.7/Φ19.05
6 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 260/米 | 5% | 247/米 | 6年
Φ12.7/Φ22.2
7 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 280/米 | 5% | 266/米 | 6年
Φ12.7/Φ25.4
8 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 300/米 | 5% | 285/米 | 6年
Φ12.7/Φ28.6
9 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 320/米 | 5% | 304/米 | 6年
Φ15.9/Φ28.6
10 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 340/米 | 5% | 323/米 | 6年
Φ19.05/Φ31.8
11 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 250*250（ABS材料） | 55/个 | 5% | 52/个 | 6年
12 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 300*300（ABS材料） | 60/个 | 5% | 57/个 | 6年
13 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 700*130（ABS材料） | 90/个 | 5% | 85/个 | 6年
14 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 960*130（ABS材料） | 100/个 | 5% | 95/个 | 6年
15 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 1000*130（ABS材料） | 110/个 | 5% | 104/个 | 6年
16 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 1250*130（ABS材料） | 130/个 | 5% | 123/个 | 6年
17 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 700*250（ABS材料） | 95/个 | 5% | 90/个 | 6年
18 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 960*250（ABS材料） | 105/个 | 5% | 99/个 | 6年
19 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 1000*250（ABS材料） | 115/个 | 5% | 109/个 | 6年
20 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 1250*250（ABS材料） | 140/个 | 5% | 133/个 | 6年
21 | 空调辅材 | 小型多联机 | 系统安装辅材（氧气、乙炔、氮气、焊条等） | 180/套 | 5% | 170/套 | 6年
22 | 空调辅材 | 小型多联机 | 钻孔、支、吊架、管卡、丝杆、五金件、帆布、天转圆等 | 250/套 | 5% | 237/套 | 6年
23 | 送风铝箔软管 | 小型多联机 | Φ100 | 40/米 | 5% | 38/米 | 6年
24 | 送风铝箔软管 | 小型多联机 | Φ100 | 50/米 | 5% | 47/米 | 6年
25 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO1A(珠海格力） | 80/套 | 5% | 76/套 | 6年
26 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO1B(珠海格力） | 85/套 | 5% | 80/套 | 6年
27 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO2(珠海格力） | 180/套 | 5% | 170/套 | 6年
28 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO3(珠海格力） | 660/套 | 5% | 627/套 | 6年
29 | 冷媒充注量 | 小型多联机 | R410A | 160/KG | 5% | 152/KG | 6年
30 | 送风静压箱 | 小型多联机 | 机组出风静音作用，而且可以连接送风软管 | 200/个 | 5% | 190/个 | 6年
31 | 多联内机安装人工费 | 小型多联机 | 包含人员吊装，焊接，连接，调试等 | 450/套 | 5% | 427/套 | 6年
32 | 多联外机机安装人工费 | 小型多联机 | 包含人员吊装，焊接，连接，调试等 | 2000/套 | 5% | 1900/套 | 6年