## Sheet1
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | (1台-10台) |  | (11台-20台) |  | (21台-50台) |  | 交货期
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达 | 560 | YDE2060 | 后备式，额定功率600W，输入220Vac，输出220Vac,内置1节12V7AH蓄电池 |  |  | 25% | 420 | 30% | 392 | 35% | 364 | 自签订合同之日起5日内
|  | 1080 | YDE1200 | 后备式，额定功率1200W，输入220Vac，输出220Vac,内置2节12V7AH蓄电池 |  |  | 25% | 810 | 30% | 756 | 35% | 702
|  | 3060 | YDC9101S | 高频在线式，额定功率1KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置2节12V9AH蓄电池 | √ |  | 25% | 2295 | 30% | 2142 | 35% | 1989
|  | 2720 | YDC9101H | 高频在线式，额定功率1KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 2040 | 30% | 1904 | 35% | 1768
|  | 5820 | YDC9102S | 高频在线式，额定功率2KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置4节12V9AH蓄电池 | √ |  | 25% | 4365 | 30% | 4074 | 35% | 3783
|  | 4980 | YDC9102H | 高频在线式，额定功率2KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 3735 | 30% | 3486 | 35% | 3237
|  | 6740 | YDC9103S | 高频在线式，额定功率3KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置6节12V9AH蓄电池 | √ |  | 25% | 5055 | 30% | 4718 | 35% | 4381
|  | 5680 | YDC9103H | 高频在线式，额定功率3KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 4260 | 30% | 3976 | 35% | 3692
|  | 15200 | YDC9106S | 高频在线式，额定功率6KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 11400 | 30% | 10640 | 35% | 9880
|  | 11000 | YDC9106H | 高频在线式，额定功率6KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 8250 | 30% | 7700 | 35% | 7150
|  | 25200 | YDC9110S | 高频在线式，额定功率10KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 18900 | 30% | 17640 | 35% | 16380
|  | 18000 | YDC9110H | 高频在线式，额定功率10KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 13500 | 30% | 12600 | 35% | 11700
|  | 21400 | YDC9310 | 高频在线式，额定功率10KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 16050 | 30% | 14980 | 35% | 13910
|  | 31800 | YDC9315 | 高频在线式，额定功率15KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 23850 | 30% | 22260 | 35% | 20670
|  | 33400 | YDC9320 | 高频在线式，额定功率20KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 25050 | 30% | 23380 | 35% | 21710
|  | 45000 | YDC3310 | 高频在线式，额定功率10KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 33750 | 30% | 31500 | 35% | 29250
|  | 49800 | YDC3315 | 高频在线式，额定功率15KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 37350 | 30% | 34860 | 35% | 32370
|  | 54600 | YDC3320 | 高频在线式，额定功率20KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 40950 | 30% | 38220 | 35% | 35490
|  | 64000 | YDC3330 | 高频在线式，额定功率30KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 48000 | 30% | 44800 | 35% | 41600
|  | 14160 | GP801S | 工频在线式，额定功率1KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 10620 | 30% | 9912 | 35% | 9204
|  | 10020 | GP801H | 工频在线式，额定功率1KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 7515 | 30% | 7014 | 35% | 6513
|  | 14860 | GP802S | 工频在线式，额定功率2KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 11145 | 30% | 10402 | 35% | 9659
|  | 10700 | GP802H | 工频在线式，额定功率2KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 8025 | 30% | 7490 | 35% | 6955
|  | 14860 | GP803S | 工频在线式，额定功率3KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 11145 | 30% | 10402 | 35% | 9659
|  | 11400 | GP803H | 工频在线式，额定功率3KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 8550 | 30% | 7980 | 35% | 7410
|  | 17960 | GP804S | 工频在线式，额定功率4KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 13470 | 30% | 12572 | 35% | 11674
|  | 13820 | GP804H | 工频在线式，额定功率4KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 10365 | 30% | 9674 | 35% | 8983
|  | 20240 | GP806S | 工频在线式，额定功率6KVA，输入220Vac，输出220Vac，内置16节12V7AH蓄电池 | √ |  | 25% | 15180 | 30% | 14168 | 35% | 13156
|  | 16060 | GP806H | 工频在线式，额定功率6KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 12045 | 30% | 11242 | 35% | 10439
|  | 24880 | GP808H | 工频在线式，额定功率8KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 18660 | 30% | 17416 | 35% | 16172
|  | 26940 | GP810H | 工频在线式，额定功率10KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 20205 | 30% | 18858 | 35% | 17511
|  | 32820 | GP812H | 工频在线式，额定功率12KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 24615 | 30% | 22974 | 35% | 21333
|  | 41460 | GP815H | 工频在线式，额定功率15KVA，输入220Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 31095 | 30% | 29022 | 35% | 26949
|  | 29400 | M6K | 工频在线式，额定功率6KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 22050 | 30% | 20580 | 35% | 19110
|  | 31200 | M8K | 工频在线式，额定功率8KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 23400 | 30% | 21840 | 35% | 20280
|  | 32400 | M10K | 工频在线式，额定功率10KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 24300 | 30% | 22680 | 35% | 21060
|  | 48000 | M15K | 工频在线式，额定功率15KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 36000 | 30% | 33600 | 35% | 31200
|  | 59400 | M20K | 工频在线式，额定功率20KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 44550 | 30% | 41580 | 35% | 38610
|  | 71000 | M25K | 工频在线式，额定功率25KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 53250 | 30% | 49700 | 35% | 46150
|  | 76000 | M30K | 工频在线式，额定功率30KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 57000 | 30% | 53200 | 35% | 49400
|  | 40000 | EPI10K | 工频在线式，额定功率10KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池，可并机 | √ |  | 25% | 30000 | 30% | 28000 | 35% | 26000
|  | 63400 | EPI15K | 工频在线式，额定功率15KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池，可并机 | √ |  | 25% | 47550 | 30% | 44380 | 35% | 41210
|  | 74800 | EPI20K | 工频在线式，额定功率20KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池，可并机 | √ |  | 25% | 56100 | 30% | 52360 | 35% | 48620
|  | 91200 | EPI30K | 工频在线式，额定功率30KVA，输入380Vac，输出220Vac，外接蓄电池，可并机 | √ |  | 25% | 68400 | 30% | 63840 | 35% | 59280
|  | 68000 | EP10-L | 工频在线式，额定功率10KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 51000 | 30% | 47600 | 35% | 44200
|  | 90000 | EP20-L | 工频在线式，额定功率20KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 67500 | 30% | 63000 | 35% | 58500
|  | 107600 | EP30-L | 工频在线式，额定功率30KVA，输入380Vac，输出380Vac，外接蓄电池 | √ |  | 25% | 80700 | 30% | 75320 | 35% | 69940
|  | 770 | YDC6-20 | 6-20KVA并机套件 |  |  | 10% | 693 | 11% | 685.3 | 12% | 677.6
|  | 930 | RC74201 | 继电器卡RC74201 |  |  | 10% | 837 | 11% | 827.7 | 12% | 818.4
|  | 1550 | DY522-LF | 远程监控卡，外置式DY522-LF |  |  | 10% | 1395 | 11% | 1379.5 | 12% | 1364
|  | 1350 | CY504-LF | 远程监控卡，内置式CY504-LF |  |  | 10% | 1215 | 11% | 1201.5 | 12% | 1188
|  | 1550 | NN67001 | 远程监控卡，外置式NN67001 |  |  | 10% | 1395 | 11% | 1379.5 | 12% | 1364
|  | 1500 | EP10-80-L | 并机套件EP10-80-L 5M |  |  | 10% | 1350 | 11% | 1335 | 12% | 1320
|  | 730 | 6-FM-38 | 铅酸蓄电池，12V38AH |  |  | 10% | 657 | 11% | 649.7 | 12% | 642.4
|  | 1120 | 6-FM-65 | 铅酸蓄电池，,12V65AH |  |  | 10% | 1008 | 11% | 996.8 | 12% | 985.6
|  | 1400 | 6-FM-100 | 铅酸蓄电池，,12V100AH |  |  | 10% | 1260 | 11% | 1246 | 12% | 1232
|  | 920 | A8 | 电池柜,可放置8节蓄电池 |  |  | 10% | 828 | 11% | 818.8 | 12% | 809.6
|  | 1520 | A16 | 电池柜,可放置16节蓄电池 |  |  | 10% | 1368 | 11% | 1352.8 | 12% | 1337.6
|  | 1900 | A20 | 电池柜,可放置20节蓄电池 |  |  | 10% | 1710 | 11% | 1691 | 12% | 1672
|  | 3100 | A32 | 电池柜,可放置32节蓄电池 |  |  | 10% | 2790 | 11% | 2759 | 12% | 2728