## 第一类16包
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | (1台-10台) |  | (11台-20台) |  | (21台-50台) |  | 交货期
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
易事特集团股份有限公司 | 易事特EAST | 500 | EA205 | 500W，内置电池12V7AH-1节 支持自动选频，CPU微电脑控制 | √ | √ | 5% | 475 | 8% | 460 | 10% | 450 | 5个工作日 | 6
|  | 900 | EA210 | 1000W,内置电池12V7AH-2节 支持自动选频，CPU微电脑控制 | √ | √ | 5% | 855 | 8% | 828 | 10% | 810 | 5个工作日
|  | 1040 | EA215 | 1000W,内置电池12V8AH 2节 支持自动选频，CPU微电脑控制 | √ | √ | 5% | 988 | 8% | 956 | 10% | 936 | 5个工作日
|  | 5200 | EA902S-标机 | 单相三线,内置电池12V7AH4节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输入电压范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.8 | √ | √ | 5% | 4940 | 8% | 4784 | 10% | 4680 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特EAST | 6500 | EA903S-标机 | 单相三线,内置电池12V7AH6节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输入电压范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.8 | √ | √ | 5% | 6175 | 8% | 5980 | 10% | 5850 | 5个工作日
|  | 15500 | EA906S-标机 | 单相三线，内置电池12V7AH16节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 14725 | 8% | 14260 | 10% | 13950 | 5个工作日
|  | 20800 | EA910S-标机 | 单相三线，内置电池12V9AH16节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输出电压可变范围110-300输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 19760 | 8% | 19136 | 10% | 18720 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特EAST | 48500 | EA9015S-标机（3/3） | 三相五线,内置电池12V7AH40节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输入电压可变范围190-485，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 46075 | 8% | 44620 | 10% | 43650 | 5个工作日
|  | 55000 | EA9020S-标机（3/3） | 三相五线,内置电池12V9AH40节，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，输出电压可变范围190-485输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 52250 | 8% | 50600 | 10% | 49500 | 5个工作日
|  | 5000 | EA903H | 单相三线,LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性输入电压可变范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 4750 | 8% | 4600 | 10% | 4500 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 10600 | EA906H | 单相三线,LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性输入电压可变范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 10070 | 8% | 9752 | 10% | 9540 | 5个工作日
|  | 16800 | EA9010H | 单相三线,LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性输入电压可变范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 15960 | 8% | 15456 | 10% | 15120 | 5个工作日
|  | 24000 | EA9015H | 可兼容三相、单相输入,电池兼容16-20节可选，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性，输入电压可变范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 22800 | 35% | 22080 | 10% | 21600 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 28000 | EA9020H | 可兼容三相、单相输入,电池兼容16-20节可选，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性，输入电压可变范围110-300，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 26600 | 8% | 25760 | 10% | 25200 | 5个工作日
|  | 50000 | EA9030H（3/3） | 三相五线,电池兼容16-18-20节可选，LED+LCD显示，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性，输入电压可变范围190-485，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 47500 | 8% | 46000 | 10% | 45000 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 65000 | EA9940（3/3） | 三相五线,可设置三进单出，电池兼容32、34、36、38、40节可选，5.7英寸超大LCD触摸显示屏，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性，输入电压可变范围204-520，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9，模块化设计，可靠性高，维护方便 | √ | √ | 5% | 61750 | 8% | 59800 | 10% | 58500 | 5个工作日
|  | 78000 | EA9960（3/3） | 三相五线,可设置三进单出，电池兼容32、34、36、38、40节可选，5.7英寸超大LCD触摸显示屏，采用先进的DSP数字化控制技术，提高了产品的性能及可靠性，输入电压可变范围204-520，输出稳压精度1%左右，输出功率因数0.9，模块化设计，可靠性高，维护方便 | √ | √ | 5% | 74100 | 8% | 71760 | 10% | 70200 | 5个工作日
|  | 21000 | 工频机EA8910 | 三进三出工频双变换在线式，智能化人机对话及超大的LCD中英界面，智能数字化控制，采用高速控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自测等功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行检测及故障保护，三相负载100%不平衡时也能正常工作，输入电压380-415可变范围正负20%，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 19950 | 8% | 19320 | 10% | 18900 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 29000 | 工频机EA8920 | 三进三出工频双变换在线式，智能化人机对话及超大的LCD中英界面，智能数字化控制，采用高速控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自测等功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行检测及故障保护，三相负载100%不平衡时也能正常工作，输入电压380-415可变范围正负20%，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 27550 | 8% | 26680 | 10% | 26100 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 72000 | 工频机EA8930 | 三进三出工频双变换在线式，智能化人机对话及超大的LCD中英界面，智能数字化控制，采用高速控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自测等功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行检测及故障保护，三相负载100%不平衡时也能正常工作，输入电压380-415可变范围正负20%，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 68400 | 8% | 66240 | 10% | 64800 | 5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 110000 | 工频机EA8960 | 三进三出工频双变换在线式，智能化人机对话及超大的LCD中英界面，智能数字化控制，采用高速控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自测等功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行检测及故障保护，三相负载100%不平衡时也能正常工作，输入电压380-415可变范围正负20%，输出功率因数0.9 | √ | √ | 5% | 104500 | 8% | 101200 | 10% | 99000 | 10个工作日特殊时候可以调货至5天
|  | 65800 | 模块化主机EA66100 | 100KVA模块化系统柜,三相五线，DSP全数字化控制技术，5.7英寸超大LCD触摸屏，在线双变换式架构，所有模块都支持热插拔操作，无线并联余技术，可设置并机台数，并机可共用电池组，节约用户资金，充电电流0-30A可设置，电池32-40节可选，机柜内部集成配电系统，C级防雷、标配主路、旁路、输出、维修开关。 | √ | √ | 5% | 46060 | 8% | 42770 | 10% | 39480 | 10个工作日特殊时候可以调货至5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 79500 | EA66160 | 160KVA模块化系统柜,三相五线，DSP全数字化控制技术，5.7英寸超大LCD触摸屏，在线双变换式架构，所有模块都支持热插拔操作，无线并联余技术，可设置并机台数，并机可共用电池组，节约用户资金，充电电流0-30A可设置，电池32-40节可选，机柜内部集成配电系统，C级防雷、标配主路、旁路、输出、维修开关。 | √ | √ | 5% | 55650 | 8% | 51675 | 10% | 47700 | 10个工作日特殊时候可以调货至5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 98700 | EA66200 | 160KVA模块化系统柜,三相五线，DSP全数字化控制技术，5.7英寸超大LCD触摸屏，在线双变换式架构，所有模块都支持热插拔操作，无线并联余技术，可设置并机台数，并机可共用电池组，节约用户资金，充电电流0-30A可设置，电池32-40节可选，机柜内部集成配电系统，C级防雷、标配主路、旁路、输出、维修开关。 | √ | √ | 30% | 69090 | 8% | 64155 | 10% | 59220 | 10个工作日特殊时候可以调货至5个工作日
|  | 135600 | EA66300 | 300KVA模块化系统柜,三相五线，DSP全数字化控制技术，7英寸超大LCD触摸屏，在线双变换式架构，所有模块都支持热插拔操作，无线并联余技术，可设置并机台数，并机可共用电池组，节约用户资金，充电电流0-30A可设置，电池32-40节可选，机柜内部集成配电系统，C级防雷、标配主路、旁路、输出、维修开关。 | √ | √ | 5% | 94920 | 8% | 88140 | 10% | 81360 | 10个工作日特殊时候可以调货至5个工作日
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 170500 | EA66400 | 400KVA模块化系统柜,三相五线，DSP全数字化控制技术，5.7英寸超大LCD触摸屏，在线双变换式架构，所有模块都支持热插拔操作，无线并联余技术，可设置并机台数，并机可共用电池组，节约用户资金，充电电流0-30A可设置，电池32-40节可选，机柜内部集成配电系统，C级防雷、标配主路、旁路、输出、维修开关。 | √ | √ | 5% | 119350 | 8% | 110825 | 10% | 102300 | 10个工作日特殊时候可以调货至5个工作日
|  | 30000 | 模块20KVA | 热插拔操作,在线模式负载最高效率可达96% | √ | √ | 5% | 28500 | 8% | 27600 | 10% | 27000 | 5个工作日
|  | 35000 | 模块25KVA | 热插拔操作,在线模式负载最高效率可达96% | √ | √ | 5% | 33250 | 8% | 32200 | 10% | 31500 | 5个工作日
|  | 48000 | 模块50KVA | 热插拔操作,在线模式负载最高效率可达96% | √ | √ | 5% | 45600 | 8% | 44160 | 10% | 43200 | 5个工作日
|  | 500 | 12V-24AH | 免维护铅酸蓄电池,设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 475 | 8% | 460 | 10% | 450 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 800 | 12V-38AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 760 | 8% | 736 | 10% | 720 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 1200 | 12V-65AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 1140 | 8% | 1104 | 10% | 1080 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 1460 | 12V-100AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 1387 | 8% | 1343 | 10% | 1314 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 1760 | 12V-120AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 1672 | 8% | 1619 | 10% | 1584 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
易事特集团股份有限公司 | 易事特UPS | 2200 | 12V-150AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 2090 | 8% | 2024 | 10% | 1980 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 3000 | 12V-200AH | 免维护铅酸蓄电池，设计寿命7-10年 | √ | √ | 5% | 2850 | 8% | 2760 | 10% | 2700 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 2500 | 电池箱C-16 | 可装16只100AH-120AH电池 | √ | √ | 5% | 2375 | 8% | 2300 | 10% | 2250 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品
|  | 5000 | 电池箱C-32 | 可装30-32只100AH-120AH电池，含电池连接线及电池空开。配线超过50KW机器每10KW加价10%，以此类推。 | √ | √ | 5% | 4750 | 8% | 4600 | 10% | 4500 | 5个工作日，部分设备上饶办事处有库存产品