## Sheet1
三、第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：科华 第 十六 包： 不间断UPS电源 （货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | ( 1 台- 10 台) |  | ( 11 台- 20 台) |  | ( 21 台- 50 台) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 555 | YTA500 | 后备式500VA | √ |  | 10% | 499.5 | 15% | 471.75 | 20% | 444 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 1000 | YTA1000 | 后备式1000VA | √ |  | 10% | 900 | 15% | 850 | 20% | 800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 3500 | YTA2000 | 后备式2000VA | √ |  | 10% | 3150 | 15% | 2975 | 20% | 2800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 3500 | YTR1101L | 高频在线式1KVA | √ |  | 10% | 3150 | 15% | 2975 | 20% | 2800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 6500 | YTR1102L | 高频在线式2KVA | √ |  | 10% | 5850 | 15% | 5525 | 20% | 5200 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 8500 | YTR1103L | 高频在线式3VA | √ |  | 10% | 7650 | 15% | 7225 | 20% | 6800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 16000 | YTR1106L | 高频在线式6KVA | √ |  | 10% | 14400 | 15% | 13600 | 20% | 12800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 23000 | YTR1110 | 高频在线式10KVA | √ |  | 10% | 20700 | 15% | 19550 | 20% | 18400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 31000 | YTR3310-J | 高频在线式三进单出10KVA | √ |  | 10% | 27900 | 15% | 26350 | 20% | 24800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 39000 | YTR3315-J | 高频在线式三进单出15KVA | √ |  | 10% | 35100 | 15% | 33150 | 20% | 31200 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 45000 | YTR3120-J | 高频在线式三进单出20KVA | √ |  | 10% | 40500 | 15% | 38250 | 20% | 36000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 98000 | YTR3330 | 高频在线式三进三出30KVA | √ |  | 10% | 88200 | 15% | 83300 | 20% | 78400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 110000 | YTR3340 | 高频在线式三进三出40KVA | √ |  | 10% | 99000 | 15% | 93500 | 20% | 88000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 135000 | YTR3350 | 高频在线式三进三出50KVA | √ |  | 10% | 121500 | 15% | 114750 | 20% | 108000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 153000 | YTR3360 | 高频在线式三进三出60KVA | √ |  | 10% | 137700 | 15% | 130050 | 20% | 122400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 6300 | YTG1101L | 工频在线式1KVA | √ |  | 10% | 5670 | 15% | 5355 | 20% | 5040 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 8500 | YTG1102L | 工频在线式2KVA | √ |  | 10% | 7650 | 15% | 7225 | 20% | 6800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 10500 | YTG1103L | 工频在线式3KVA | √ |  | 10% | 9450 | 15% | 8925 | 20% | 8400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 14000 | YTG1105L | 工频在线式5KVA | √ |  | 10% | 12600 | 15% | 11900 | 20% | 11200 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 15500 | YTG1106L | 工频在线式6KVA | √ |  | 10% | 13950 | 15% | 13175 | 20% | 12400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 24000 | YTG1110 | 工频在线式10KVA | √ |  | 10% | 21600 | 15% | 20400 | 20% | 19200 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 26000 | YTG3110 | 工频在线式三进单出10KVA | √ |  | 10% | 23400 | 15% | 22100 | 20% | 20800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 38000 | YTG3115 | 工频在线式三进单出15KVA | √ |  | 10% | 34200 | 15% | 32300 | 20% | 30400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 48000 | YTG3120 | 工频在线式三进单出20KVA | √ |  | 10% | 43200 | 15% | 40800 | 20% | 38400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 60000 | YTG3130 | 工频在线式三进单出30KVA | √ |  | 10% | 54000 | 15% | 51000 | 20% | 48000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 90000 | YTG3140 | 工频在线式三进单出40KVA | √ |  | 10% | 81000 | 15% | 76500 | 20% | 72000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 130000 | YTG3150 | 工频在线式三进单出50KVA | √ |  | 10% | 117000 | 15% | 110500 | 20% | 104000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 75000 | YTG3310 | 工频在线式三进三出10KVA | √ |  | 10% | 67500 | 15% | 63750 | 20% | 60000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 95000 | YTG3320 | 工频在线式三进三出20KVA | √ |  | 10% | 85500 | 15% | 80750 | 20% | 76000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 112000 | YTG3330 | 工频在线式三进三出30KVA | √ |  | 10% | 100800 | 15% | 95200 | 20% | 89600 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 131000 | YTG3340 | 工频在线式三进三出40KVA | √ |  | 10% | 117900 | 15% | 111350 | 20% | 104800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 148000 | YTG3350 | 工频在线式三进三出50KVA | √ |  | 10% | 133200 | 15% | 125800 | 20% | 118400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 165000 | YTG3360 | 工频在线式三进三出60KVA | √ |  | 10% | 148500 | 15% | 140250 | 20% | 132000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 215000 | YTG3380 | 工频在线式三进三出80KVA | √ |  | 10% | 193500 | 15% | 182750 | 20% | 172000 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 256000 | YTG33100 | 工频在线式三进三出100KVA | √ |  | 10% | 230400 | 15% | 217600 | 20% | 204800 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 3200 | 6-GFM-200-YT | 200AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 2880 | 15% | 2720 | 20% | 2560 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 2660 | 6-GFM-150-YT | 150AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 2394 | 15% | 2261 | 20% | 2128 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 1808 | 6-GFM-100-YT | 100AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 1627.2 | 15% | 1536.8 | 20% | 1446.4 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 1350 | 6-GFM-65-YT | 65AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 1215 | 15% | 1147.5 | 20% | 1080 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 980 | 6-GFM-38-YT | 38AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 882 | 15% | 833 | 20% | 784 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 660 | 6-GFM-24-YT | 24AH/12V铅酸免维护蓄电池 | √ |  | 10% | 594 | 15% | 561 | 20% | 528 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 3000 | C32 | 32节柜 | √ |  | 10% | 2700 | 15% | 2550 | 20% | 2400 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 2000 | C20 | 20节柜 | √ |  | 10% | 1800 | 15% | 1700 | 20% | 1600 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 1600 | C16 | 16节柜 | √ |  | 10% | 1440 | 15% | 1360 | 20% | 1280 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 1200 | C8 | 8节柜 | √ |  | 10% | 1080 | 15% | 1020 | 20% | 960 | 合同签订之日起 15 日内
厦门科华恒盛股份有限公司 | 科华 | 800 | C4 | 4节柜 | √ |  | 10% | 720 | 15% | 680 | 20% | 640 | 合同签订之日起 15 日内