## 优惠率
序号 | 货物名称 | 品牌 | 分类 | 规格 | 市场价格段 | 优惠率% | 优惠率% | 优惠率%
[5 empty] | (元) | (1-10台) | (11-20台) | (21-30台)
2 |  |  | 第二类、第四包 | 低静压风管式室内机 | 5000-10000 | 15% | 20% | 25%
3 |  |  | 第二类、第四包 | 全直流变频多联室外机 | 35000-48000 | 15% | 20% | 25%

## 配置表
投标人名称 | 品牌 | 分类 | 种类 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | (1台-10台) |  | (11台-20台) |  | (21台-30台) |  | 交货期
|  |  |  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 | 低静压风管式室内机 | 5600 | ARQB022GLCH | 制冷量/制热量：2.2kw/2.5kw 额定功率：38w | √ | √ | 15% | 4760 | 20% | 4480 | 25% | 4200 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 5700 | ARQB025GLCH | 制冷量/制热量：2.5kw/2.8kw 额定功率：38w | √ | √ | 15% | 4845 | 20% | 4560 | 25% | 4275 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 5800 | ARQB028GLCH | 制冷量/制热量：2.8kw/3.2kw 额定功率：42w | √ | √ | 15% | 4930 | 20% | 4640 | 25% | 4350 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 5900 | ARQB032GLCH | 制冷量/制热量：3.2kw/3.6kw 额定功率：42w | √ | √ | 15% | 5015 | 20% | 4720 | 25% | 4425 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6000 | ARQB036GLCH | 制冷量/制热量：3.6kw/4.0kw 额定功率：45w | √ | √ | 15% | 5100 | 20% | 4800 | 25% | 4500 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6100 | ARQB040GLCH | 制冷量/制热量：4.0kw/4.5kw 额定功率：57w | √ | √ | 15% | 5185 | 20% | 4880 | 25% | 4575 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6200 | ARQB045GLCH | 制冷量/制热量：4.5kw/5.0kw 额定功率：81w | √ | √ | 15% | 5270 | 20% | 4960 | 25% | 4650 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6300 | ARQB050GLCH | 制冷量/制热量：5.0kw/5.6kw 额定功率：81w | √ | √ | 15% | 5355 | 20% | 5040 | 25% | 4725 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6400 | ARQB056GLCH | 制冷量/制热量：5.6kw/6.3kw 额定功率：75w | √ | √ | 15% | 5440 | 20% | 5120 | 25% | 4800 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6500 | ARQB063GLCH | 制冷量/制热量：6.3kw/7.1kw 额定功率：108w | √ | √ | 15% | 5525 | 20% | 5200 | 25% | 4875 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6510 | ARQB071GLCH | 制冷量/制热量：7.1kw/8.0kw 额定功率：108w | √ | √ | 15% | 5533.5 | 20% | 5208 | 25% | 4882.5 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6600 | ARQB080GLAH | 制冷量/制热量：8.0kw/9.0kw 额定功率：195w | √ | √ | 15% | 5610 | 20% | 5280 | 25% | 4950 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6700 | ARQB090GLAH | 制冷量/制热量：9.0kw/10.0kw 额定功率：200w | √ | √ | 15% | 5695 | 20% | 5360 | 25% | 5025 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6800 | ARQB100GLAH | 制冷量/制热量：10.0kw/11.2kw 额定功率：210w | √ | √ | 15% | 5780 | 20% | 5440 | 25% | 5100 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 6900 | ARQB112GLAH | 制冷量/制热量：11.2kw/12.5kw 额定功率：210w | √ | √ | 15% | 5865 | 20% | 5520 | 25% | 5175 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 7200 | ARQB125GLAH | 制冷量/制热量：12.5kw/14.0kw 额定功率：240w | √ | √ | 15% | 6120 | 20% | 5760 | 25% | 5400 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 7400 | ARQB140GLAH | 制冷量/制热量：14.0kw/16.0kw 额定功率：190w | √ | √ | 15% | 6290 | 20% | 5920 | 25% | 5550 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 |  | 7600 | ARQB160GLAH | 制冷量/制热量：16.0kw/18.0kw 额定功率：265w | √ | √ | 15% | 6460 | 20% | 6080 | 25% | 5700 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 | 第二类、第四包 | 全 直 流 变 频 多 联 室 外 机 | 36000 | AJQ224LELAH | 能效等级新1级 制冷量/制热量：22.4kw/25.0wkW 额定功率：（制冷/制热）：7.21kW/6.29kW | √ | √ | 15% | 30600 | 20% | 28800 | 25% | 27000 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 |  |  | 39800 | AJQ280LELAH | 能效等级新1级 制冷量/制热量：28.0kw/31.5kw 额定功率：（制冷/制热）：9.38kw/8.92kw | √ | √ | 15% | 33830 | 20% | 31840 | 25% | 29850 | 自签订合同之日起5日内
富士通将军中央空调（无锡）有限公司 | 富士通将军 |  |  | 47500 | AJQ335LELAH | 能效等级新1级 制冷量/制热量：33.5kw/37.5kw 额定功率：（制冷/制热）：11.32kw/11.08kw | √ | √ | 15% | 40375 | 20% | 38000 | 25% | 35625 | 自签订合同之日起5日内

## 辅材
序号 | 配件名称 | 分类 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价/元 | 折扣率 | 协议价/元 | 保修年限
1 | 控制器 | 第二类、第三、四包 | 空调 | 富士通 | 700 | 12% | 616 | 六年
2 | 分歧管 | 第二类、第四包 | J11-H系列 | 富士通 | 600 | 12% | 528 | 六年
3 | 风管机（一拖一）铜管（含气管、液管、保温、连接线） | 第二类、第三包 | 空调 | 3P以下（含3P) | 200 | 12% | 176 | 六年
4 |  | 第二类、第三包 | 空调 | 3P以上-6P以下（含6P) | 280 | 12% | 246 | 六年
5 | 多联机（一拖多）铜管（含气管、液管、保温、连接线） | 第二类、第四包 | 空调 | 6P以下 | 320 | 12% | 281 | 六年
|  | 第二类、第四包 | 空调 | 6P以上-8P以下（含8P) | 480 | 12% | 422 | 六年
|  | 第二类、第四包 | 空调 | 8P以上-12P以下（含12P) | 580 | 12% | 510 | 六年
6 | ABS风口 | 第二类、第三、四包 | 空调 | 周长≤1200㎜ | 150 | 12% | 132 | 六年
7 |  | 第二类、第三、四包 | 空调 | 周长≤3000㎜ | 300 | 12% | 264 | 六年
8 |  | 第二类、第三、四包 | 空调 | 周长≤5000㎜ | 600 | 12% | 528 | 六年
9 | 提升泵 | 第二类、第三、四包 | 空调 | 富士通 | 600 | 12% | 528 | 六年
10 | 制冷剂 | 第二类、第三、四包 | R410A（KG) | 科幕 | 120 | 12% | 105 | 六年
11 | 外机支架 | 第二类、第三、四包 | 3P以下（含3P) | 异形定制 | 180 | 12% | 158 | 六年
12 | 外机支架 | 第二类、第三、四包 | 3P以上-6P以下（含6P) | 异形定制 | 500 | 12% | 440 | 六年
13 | 外机支架 | 第二类、第三、四包 | 6P以上-12P以下（含12P) | 异形定制 | 2000 | 12% | 1760 | 六年
备注：铜管管径厚度为Φ6.35~Φ12.7=0.8㎜；Φ15.88~Φ22.2=1.0㎜；Φ15.88~Φ22.2=1.0㎜； Φ25.4~Φ28.6=1.2㎜；