## 协议供货产品报价清单
第19包：（机柜、机房环境监控设备等）（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | (1台-20台) |  | (20台-50台) |  | (50台-100台) |  | 交货期 | 协议供货商 | 联系人及联系电话 | 地址
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
华为技术有限公司 | 华为 | 682 | 水浸 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | √ | √ | 5% | 620 | 8% | 601 | 10% | 589 | 30天 | 江西新致科技有限公司 | 杨葵18079309909 | 上饶市信州区滨江西路以北（万达广场）第2幢1单元1816号
华为技术有限公司 | 华为 | 1697 | 门磁 | 门禁系统-单门磁力锁-12VDC供电 | √ | √ | 5% | 1543 | 8% | 1497 | 10% | 1466 |  | 江西云数科技有限公司 | 张连君13320039559 | 上饶市信州区广信大厦A栋215室
华为技术有限公司 | 华为 | 5340 | 视频存储一周 | 视频单元-FE/DC12V/POE/SD卡-存储时间&lt;=7天 | √ | √ | 5% | 4855 | 8% | 4709 | 10% | 4612 |  | 江西万佳天创网络技术有限责任公司 | 郭小定18370355780 | 上饶市信州区北门街道凤凰大道财富广场A栋3单元1502室
华为技术有限公司 | 华为 | 16445 | 视频存储一月 | 视频单元-FE/DC12V/POE-NVR,存储时间7~30天 | √ | √ | 5% | 14950 | 8% | 14501 | 10% | 14202 |  | 江西煜辉实业有限公司 | 王旭辉13870382838 | 上饶市信州区中山路42号1幢2-102室
华为技术有限公司 | 华为 | 580 | 温湿度传感器 | 温湿度采集模块-温湿度传感器-无显示屏-12V供电 | √ | √ | 5% | 527 | 8% | 511 | 10% | 501 |  | 江西瑞智信息有限公司 | 吴媛15979031994 | 南昌市西湖区八一大道197号B栋10楼1008室
华为技术有限公司 | 华为 | 7640 | 服务器机柜 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-单rpdu | √ | √ | 5% | 6945 | 8% | 6737 | 10% | 6598 |  | 江西科大兆通信息产业有限公司 | 许伟华13607935575 | 饶市信州区凤凰东大道118号（汇丰时代广场）1幢21层2102号
华为技术有限公司 | 华为 | 8310 | 服务器机柜 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-双rpdu | √ | √ | 5% | 7555 | 8% | 7328 | 10% | 7177 |  | 江西新辉智能科技有限公司 | 上饶市信州区叶挺大道101号15栋103 | 何伟18870311980

## 配件耗材表
耗材、配件、选购件报价一览表
第19包：机柜、机房环境监控设备等（货物名称）
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 水浸 | UPS智能微模块 | LIQLVLSENS00 | 620 | 10% | 558 | 1年
2 | 门磁 | UPS智能微模块 | SADMSMFN | 1543 | 10% | 1390 | 1年
3 | 视频存储一周 | UPS智能微模块 | EPVCSD | 4855 | 10% | 4373 | 1年
4 | 视频存储一月 | UPS智能微模块 | EPVCNVR | 14950 | 10% | 14369 | 1年
5 | 温湿度传感器 | UPS智能微模块 | ENR1DETA MODULE | 527 | 10% | 474 | 1年
6 | 服务器机柜 | UPS智能微模块 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-单rpdu | 6945 | 10% | 6256 | 1年
7 | 服务器机柜 | UPS智能微模块 | -FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-双rpdu | 7555 | 10% | 6800 | 1年