## 耗材、配件、选购件报价一览表
耗材、配件、选购件报价一览表
第十九包：机房辅助设备（机柜、机房环境监控设备等）
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1000，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1020） | 981 | 5% | 932 | 一年
2 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1100，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1120） | 1035 | 5% | 983 | 一年
3 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1220） | 1087 | 5% | 1033 | 一年
10 | 扎线板 | 机柜 | 机柜扎线板，用于2000高机柜垂直理线（IN-CVX20） | 361 | 5% | 343 | 一年
13 | 1U水平理线器 | 机柜 | 1U水平理线器，适用于全系列机柜（IN-CH01） | 145 | 5% | 138 | 一年
14 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1000深机柜（IN-SFL10） | 345 | 5% | 328 | 一年
15 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1100深机柜（IN-SFL11） | 345 | 5% | 328 | 一年
16 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜（IN-SFL12） | 497 | 5% | 472 | 一年
17 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1000深机柜（IN-SFH10） | 481 | 5% | 457 | 一年
18 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1100深机柜（IN-SFH11） | 481 | 5% | 457 | 一年
19 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1200深机柜（IN-SFH12） | 694 | 5% | 659 | 一年
20 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1000深机柜（IN-LD10） | 284 | 5% | 270 | 一年
21 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1100深机柜（IN-LD11） | 284 | 5% | 270 | 一年
22 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1200深机柜（IN-LD12） | 381 | 5% | 362 | 一年
23 | 机架式精密空调 | 机柜 | 机架式精密空调，风冷3.7KW，高度5U。（IN-35F3/BPX ） | 27677 | 5% | 26293 | 一年
24 | 电池包 | 机柜 | 机架式电池包，内置6节，7Ah/12V蓄电池，高度2U，3K适用。（IN-BP0607） | 2077 | 5% | 1973 | 一年
25 | 电池包 | 机柜 | 机架式电池包，内置16节，7Ah/12V蓄电池，高度2U，6K以上适用。（IN-BP0607） | 6229 | 5% | 5918 | 一年
26 | PDU | 机柜 | 铝合金外壳，输入电流16A ，输出8口（7*10A+1*16A），国标接口，背部横装式，高度1U。（IN-PDU01160701） | 865 | 5% | 822 | 一年
27 | PDU | 机柜 | 铝合金外壳，输入电流16A ，输出8口（6*10A+2*16A），国标接口，背部横装式，高度1U。（IN-PDU01160602） | 865 | 5% | 822 | 一年
28 | 柜内灭火装置 | 机柜 | 1U七氟丙烷灭火装置，置于机柜内部，灭火装置自带消防温感 （IN-FM200） | 17300 | 5% | 16435 | 一年
29 | 一体式IC电子锁 | 机柜 | 支持IC读卡开锁，具备灯光提示；支持权限和记录本地存储；具备机械钥匙开门功能。含4张IC卡。（A3IC） | 3461 | 5% | 3288 | 一年
30 | 一体式密码电子锁 | 机柜 | 支持密码开锁，具备灯光提示；支持权限和记录本地存储；具备机械钥匙开门功能。（A3MM） | 4152 | 5% | 3944 | 一年
备注：各投标人根据所投产品的特点，自行提供耗材、配件等。
投标人（公章）：
法人授权代表（签字）：
日期：2018年01月08日