## 第十一期政府采购协议供货产品汇总表
第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：英威腾 第十九包：机房辅助设备（机柜、机房环境监控设备等）（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | ( 1 台- 10 台) |  | ( 20 台- 30 台) |  | ( 31 台- 50 台) |  | 交货期 | 协议供货商 | 联系人及联系电话 | 地址
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 6574 | IN-EK6042 | 600*1000*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 6245 | 6% | #REF! | 7% | 6114 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 6800 | IN-EK6A42 | 600*1100*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 6460 | 6% | #REF! | 7% | 6324 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 7029 | IN-EK6B42 | 600*1200*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 6678 | 6% | #REF! | 7% | 6537 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 8735 | IN-EK8042 | 800*1000*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门、前门竖向理线槽，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 8298 | 6% | #REF! | 7% | 8124 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 8965 | IN-EK8A42 | 800*1100*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门、前门竖向理线槽，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 8517 | 6% | #REF! | 7% | 8337 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 9232 | IN-EK8B42 | 800*1200*2000，机架、顶盖、底板、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门、前门竖向理线槽，不含侧门，RAL9004砂纹黑 |  | √ | 5% | 8770 | 6% | #REF! | 7% | 8586 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 108116 | IS1003A1 | 尺寸（mm）：600*1100*2000，带集中管理系统，配置3KVA UPS，后备5分钟，制冷量3.7KW，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 102710 | 6% | #REF! | 7% | 100548 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 115035 | IS1006A1 | 尺寸（mm）：600*1100*2000，带集中管理系统，配置6KVA UPS，后备5分钟，制冷量3.7KW，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 109283 | 6% | #REF! | 7% | 106983 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 167623 | IS2006B1 | 尺寸（mm）：1200*1100*2000，带集中管理系统，配置6KVA UPS，后备5分钟，制冷量3.7KW*2，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 159242 | 6% | #REF! | 7% | 155889 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 186784 | IS2010B1 | 尺寸（mm）：1200*1100*2000，带集中管理系统，配置10KVA UPS，后备5分钟，制冷量3.7KW*2，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 177445 | 6% | #REF! | 7% | 173709 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 239371 | IS3010C1 | 尺寸（mm）：1800*1100*2000，带集中管理系统，配置10KVA UPS，后备5分钟，制冷量3.7KW*3，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 227402 | 6% | #REF! | 7% | 222615 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 219800 | IS2020B2 | 尺寸（mm）：1200*1100*2000，带集中管理系统，配置10KVA*2 UPS，后备3分钟，制冷量3.7KW*2，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 208810 | 6% | #REF! | 7% | 204414 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 272387 | IS3020C2 | 尺寸（mm）：1800*1100*2000，带集中管理系统，配置10KVA*2 UPS，后备3分钟，制冷量3.7KW*3，具备应急弹门系统。 |  | √ | 5% | 258768 | 6% | #REF! | 7% | 253320 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1306 | INRC86111 | 采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等，每改造一台普通三相配电柜就需要安装一台三相智能电量仪表。 |  | √ | 5% | 1241 | 6% | #REF! | 7% | 1215 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 2613 | INRC86130 | 采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等，每改造一台普通单相配电柜就需要安装一台单相智能电量仪表。 |  | √ | 5% | 2482 | 6% | #REF! | 7% | 2430 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1526 | INRC86131 | 用于监测配电柜开关支路的每一路开关状态，每个License开通一个8路的开关检测模块，最多可开通2个授权。 |  | √ | 5% | 1450 | 6% | #REF! | 7% | 1419 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1742 | INRC86271 | 一个模块支持8路开关量检测，最大可扩展4个模块，采用配套12V直流电源使用 |  | √ | 5% | 1655 | 6% | #REF! | 7% | 1620 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1700 | INRC86263 | 可远程控制空调开/关，调节空调参数，可检测空调开关状态，具有来电自重启功能；要与RC86264配套使用。 |  | √ | 5% | 1615 | 6% | #REF! | 7% | 1581 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1132 | INRC86264 | 检测新风机及空调等开关状态，通过主机“8路干接点D1~D8”（RJ11）通信接口进行连接，用于检测新风机等开关状态，占用一个开关量检测端口 |  | √ | 5% | 1075 | 6% | #REF! | 7% | 1053 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 1090 | INRC86135 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-55C~+155C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，OLED自发光液晶显示，橙蓝双色，美观清晰，带两路干接点扩展接口；默认开通最大62路温湿度； |  | √ | 5% | 1036 | 6% | #REF! | 7% | 1014 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 261 | INRC86137 | 监控机房烟雾状况（机房根据设备密度每10~20平方左右安装一个），根据机房的大小来进行配置，一路烟雾占用一个开关量检测端口 |  | √ | 5% | 248 | 6% | #REF! | 7% | 243 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 694 | INRC86138 | 红外双鉴探测器，通过红外微波的方式判断相关区域是否有入侵情况发生，一个红外双鉴探测器占用一个开关量检测端口 |  | √ | 5% | 662 | 6% | #REF! | 7% | 648 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 110 | INRC86139 | 用于检测门的开关状态，占用一个开关量检测端口 |  | √ | 5% | 105 | 6% | #REF! | 7% | 102 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 784 | INRC86140 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 |  | √ | 5% | 745 | 6% | #REF! | 7% | 729 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 610 | INRC86141 | 空调漏水检测一般5米 |  | √ | 5% | 580 | 6% | #REF! | 7% | 567 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 4355 | INRC86143 | 通过LT1000来准确计算漏水的发生位置，然后通过RS485智能通讯信号输出 |  | √ | 5% | 4137 | 6% | #REF! | 7% | 4050 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 2613 | INRC86144 | 具体的长度根据实际的情况进行配置，主要是配合LDS-3000进行漏水位置的检测 |  | √ | 5% | 2482 | 6% | #REF! | 7% | 2430 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 626 | INRC77432 | 辅助电源，在传感器距离较远或较多的情况下,开关量采集控制扩展模块，若供电不足则需增加该辅助电源 |  | √ | 5% | 595 | 6% | #REF! | 7% | 582 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 59677 | INRC86103-2 | 产品是专门针对微模块数据中心（单排、双排）监控管理诉求日益强烈的前提下，由英威腾公司隆重推出的一款专用于模块化机房监控管理的系列主机，具备有丰富的硬件接口应对于模块化数据中心的设备接入需要” 1、1U机架式结构，支持双电源输入，带液晶显示，面板可拆卸； 2、具有2个DB9形态RS232串口， 3、2个RJ45形态RS232/RS485复用串口， 4、2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线 5、2个USB H动环监控系统t接口 6、8路RJ11形态干接点输入接口 7、2路RJ45以太网口； 8、一个内置天线口； 9、可选配超长续航电池包； 10、可选配32G的SD存储卡； 11、可选配内置短信报警模块，具备短信报警功能； |  | √ | 5% | 56693 | 6% | #REF! | 7% | 55500 | 30个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、13320039559 4、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
注：如为节能产品或环保产品的，请在相应空格内打“√”。 1、产品排列顺序，按型号配置由低到高，列出全系列产品。 2、价格是包括设备价及运输、保险、货到（上饶城区用户单位）并安装调试完毕验收合格后，且包含国家规定“三包”服务费用的价格与此相关的一切费用均不另计。 3、计算机每一型号的报价应是含显示器的标配价格，但显示器、操作系统和音箱还需单列报价，以便日后用户调整。显示器和操作系统音箱的报价应在备注栏中写明适用于哪一型号的机型；各产品如有选购件及耗材，必须提供其报价；上述配件、选购件及耗材未报价格的将不允许采购人在采购时更改上述配置，投标人所提供的配件、选购件及耗材必须与投标货物的品牌相一致，不接受第三方产品。 4、优惠率=[（市场价或媒体价—协议供货报价）÷市场价或媒体价]×100%。 5、交货期是指在一般情况下给协议供货的最优供货期。 6、表格必须采用EXCEL格式，表格中详细配置应填报真实、完整、准确，不得漏任何配置。 7. 电子档的表格格式必须与纸质版的表格一致。 8、投标人应以附件的形式提供开标时间截止前厂家生产的所有机型目录，只有在开标日期后新出的机型才允许中标后新增。 9、不接受非标准机型（特配机型）的投标，如发现有该分包将作无效投标处理。 10、投标人必须根据采购限额分数量段分别报优惠率和最高限价。 11、“投标人名称”为所投品牌的制造商或制造商授权的代理商。
投标人（公章）：
法人授权代表（签字）：
日期： 年 月 日

## 耗材、配件、选购件报价一览表
耗材、配件、选购件报价一览表
第 包
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1000，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1020） | 981 | 5% | 932 | 一年
2 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1100，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1120） | 1035 | 5% | 983 | 一年
3 | 机柜侧门 | 机柜 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑（IN-EKC1220） | 1087 | 5% | 1033 | 一年
10 | 扎线板 | 机柜 | 机柜扎线板，用于2000高机柜垂直理线（IN-CVX20） | 361 | 5% | 343 | 一年
13 | 1U水平理线器 | 机柜 | 1U水平理线器，适用于全系列机柜（IN-CH01） | 145 | 5% | 138 | 一年
14 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1000深机柜（IN-SFL10） | 345 | 5% | 328 | 一年
15 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1100深机柜（IN-SFL11） | 345 | 5% | 328 | 一年
16 | 固定层板 | 机柜 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜（IN-SFL12） | 497 | 5% | 472 | 一年
17 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1000深机柜（IN-SFH10） | 481 | 5% | 457 | 一年
18 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1100深机柜（IN-SFH11） | 481 | 5% | 457 | 一年
19 | 固定层板 | 机柜 | 重载固定层板，承重120KG，用于1200深机柜（IN-SFH12） | 694 | 5% | 659 | 一年
20 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1000深机柜（IN-LD10） | 284 | 5% | 270 | 一年
21 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1100深机柜（IN-LD11） | 284 | 5% | 270 | 一年
22 | L型导轨 | 机柜 | L型导轨，用1200深机柜（IN-LD12） | 381 | 5% | 362 | 一年
23 | 机架式精密空调 | 机柜 | 机架式精密空调，风冷3.7KW，高度5U。（IN-35F3/BPX ） | 27677 | 5% | 26293 | 一年
24 | 电池包 | 机柜 | 机架式电池包，内置6节，7Ah/12V蓄电池，高度2U，3K适用。（IN-BP0607） | 2077 | 5% | 1973 | 一年
25 | 电池包 | 机柜 | 机架式电池包，内置16节，7Ah/12V蓄电池，高度2U，6K以上适用。（IN-BP0607） | 6229 | 5% | 5918 | 一年
26 | PDU | 机柜 | 铝合金外壳，输入电流16A ，输出8口（7*10A+1*16A），国标接口，背部横装式，高度1U。（IN-PDU01160701） | 865 | 5% | 822 | 一年
27 | PDU | 机柜 | 铝合金外壳，输入电流16A ，输出8口（6*10A+2*16A），国标接口，背部横装式，高度1U。（IN-PDU01160602） | 865 | 5% | 822 | 一年
28 | 柜内灭火装置 | 机柜 | 1U七氟丙烷灭火装置，置于机柜内部，灭火装置自带消防温感 （IN-FM200） | 17300 | 5% | 16435 | 一年
29 | 一体式IC电子锁 | 机柜 | 支持IC读卡开锁，具备灯光提示；支持权限和记录本地存储；具备机械钥匙开门功能。含4张IC卡。（A3IC） | 3461 | 5% | 3288 | 一年
30 | 一体式密码电子锁 | 机柜 | 支持密码开锁，具备灯光提示；支持权限和记录本地存储；具备机械钥匙开门功能。（A3MM） | 4152 | 5% | 3944 | 一年
备注：各投标人根据所投产品的特点，自行提供耗材、配件等。
投标人（公章）：
法人授权代表（签字）：
日期： 年 月 日