## 第十一期政府采购协议供货产品汇总表
第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：英威腾 第十六包： （货物名称）不间断UPS电源
投标人名称 | 品牌 | 市场价 | 产品型号 | 技术参数 | 节能 | 环保 | ( 1 台- 10 台) |  | ( 11 台- 30 台) |  | ( 31 台- 50 台) |  | 交货期 | 协议供货商 | 联系人及联系电话 | 地址
|  | (元) |  |  | 产品 | 产品 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 3955 | HR1101S | 1KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含3节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 3757 | 6% | 3718 | 7% | 3678 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 3397 | HR1101L | 1KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 3227 | 6% | 3193 | 7% | 3159 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 7259 | HR1102S | 2KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含6节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 6896 | 6% | 6823 | 7% | 6751 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 5275 | HR1102L | 2KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 5011 | 6% | 4959 | 7% | 4906 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 8388 | HR1103S | 3KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含8节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 7969 | 6% | 7885 | 7% | 7801 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 6120 | HR1103L | 3KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 5814 | 6% | 5753 | 7% | 5692 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 20613 | HR1106XS | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含16节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 19582 | 6% | 19376 | 7% | 19170 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 15088 | HR1106XL | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 14334 | 6% | 14183 | 7% | 14032 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 48694 | HR1106XL-1H | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 46259 | 6% | 45772 | 7% | 45285 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 57055 | HR1106XL-2H | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 54202 | 6% | 53632 | 7% | 53061 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 106565 | HR1106XL-4H | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 101237 | 6% | 100171 | 7% | 99105 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 119075 | HR1106XL-6H | 6KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备6小时。 | √ |  | 5% | 113121 | 6% | 111931 | 7% | 110740 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 24097 | HR1110XS | 10KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含16节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 22892 | 6% | 22651 | 7% | 22410 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 20833 | HR1110XL | 10KVA、单进单出、在线式机架式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 19791 | 6% | 19583 | 7% | 19375 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 62800 | HR1110XL-1H | 10KVA、单进单出、在线式机架式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 59660 | 6% | 59032 | 7% | 58404 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 90794 | HR1110XL-2H | 10KVA、单进单出、在线式机架式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 86254 | 6% | 85346 | 7% | 84438 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 146736 | HR1110XL-4H | 10KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 139399 | 6% | 137932 | 7% | 136464 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 259426 | HR1110XL-6H | 10KVA、单进单出、在线式机架式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备6小时。 | √ |  | 5% | 246455 | 6% | 243860 | 7% | 241266 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 38710 | HR33010CL | 10KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 36775 | 6% | 36387 | 7% | 36000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 92613 | HR33010CL-1H | 10KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 87982 | 6% | 87056 | 7% | 86130 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 177742 | HR33010CL-2H | 10KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 168855 | 6% | 167077 | 7% | 165300 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 45162 | HR33015CL | 15KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 42904 | 6% | 42452 | 7% | 42001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 129000 | HR33015CL-1H | 15KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 122550 | 6% | 121260 | 7% | 119970 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 233742 | HR33015CL-2H | 15KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 222055 | 6% | 219717 | 7% | 217380 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 64517 | HR33020CL | 20KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 61291 | 6% | 60646 | 7% | 60001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 228291 | HR33020CL-1H | 20KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 216876 | 6% | 214594 | 7% | 212311 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 70968 | HR33025CL | 25KVA、三进三出、在线式机架式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 67420 | 6% | 66710 | 7% | 66000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 2659 | HT1101S | 1KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含3节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 2526 | 6% | 2499 | 7% | 2473 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 2339 | HT1101L | 1KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 2222 | 6% | 2199 | 7% | 2175 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 4730 | HT1102S | 2KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含6节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 4494 | 6% | 4446 | 7% | 4399 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 4268 | HT1102L | 2KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 4055 | 6% | 4012 | 7% | 3969 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 5549 | HT1103S | 3KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含8节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 5272 | 6% | 5216 | 7% | 5161 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 4778 | HT1103L | 3KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 4539 | 6% | 4491 | 7% | 4444 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 14617 | HT1106XS | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含16节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 13886 | 6% | 13740 | 7% | 13594 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 9742 | HT1106XL | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 9255 | 6% | 9157 | 7% | 9060 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 41317 | HT1106XL-1H | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 39251 | 6% | 38838 | 7% | 38425 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 51710 | HT1106XL-2H | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 49125 | 6% | 48607 | 7% | 48090 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 121478 | HT1106XL-4H | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 115404 | 6% | 114189 | 7% | 112975 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 113730 | HT1106XL-6H | 6KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备6小时。 | √ |  | 5% | 108044 | 6% | 106906 | 7% | 105769 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 20010 | HT1110XS | 10KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含16节12V7AH电池 | √ |  | 5% | 19010 | 6% | 18809 | 7% | 18609 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 13620 | HT1110XL | 10KVA、单进单出、在线式塔式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 12939 | 6% | 12803 | 7% | 12667 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 55588 | HT1110XL-1H | 10KVA、单进单出、在线式塔式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 52809 | 6% | 52253 | 7% | 51697 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 83581 | HT1110XL-2H | 10KVA、单进单出、在线式塔式 UPS输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 79402 | 6% | 78566 | 7% | 77730 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 139523 | HT1110XL-4H | 10KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 132547 | 6% | 131152 | 7% | 129756 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 181491 | HT1110XL-6H | 10KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为1 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备6小时。 | √ |  | 5% | 172416 | 6% | 170602 | 7% | 168787 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 24194 | HT1115L | 15KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 22984 | 6% | 22742 | 7% | 22500 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 92807 | HT1115XL-1H | 15KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 88167 | 6% | 87239 | 7% | 86311 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 131355 | HT1115XL-2H | 15KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 124787 | 6% | 123474 | 7% | 122160 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 32259 | HT1120L | 20KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 30646 | 6% | 30323 | 7% | 30001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 119368 | HT1120XL-1H | 20KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 113400 | 6% | 112206 | 7% | 111012 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 193000 | HT1120XL-2H | 20KVA、单进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：220VAC/230VAC/240VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 183350 | 6% | 181420 | 7% | 179490 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 27420 | HT3110S | 20KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 含16节12V7AH蓄电池。 | √ |  | 5% | 26049 | 6% | 25775 | 7% | 25501 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 20565 | HT3110L | 10KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 19537 | 6% | 19331 | 7% | 19125 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 62533 | HT3110XL-1H | 10KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 59406 | 6% | 58781 | 7% | 58156 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 89946 | HT3110XL-2H | 10KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 85449 | 6% | 84549 | 7% | 83650 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 146468 | HT3110XL-4H | 10KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 139145 | 6% | 137680 | 7% | 136215 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 188436 | HT3110XL-6H | 10KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备6小时。 | √ |  | 5% | 179014 | 6% | 177130 | 7% | 175245 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 28991 | HT3115L | 15KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 27541 | 6% | 27252 | 7% | 26962 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 99959 | HT3115XL-1H | 15KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 94961 | 6% | 93961 | 7% | 92962 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 136152 | HT3115XL-2H | 15KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 129344 | 6% | 127983 | 7% | 126621 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 203210 | HT3115XL-4H | 15KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备4小时。 | √ |  | 5% | 193050 | 6% | 191017 | 7% | 188985 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 32259 | HT3120L | 20KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 | √ |  | 5% | 30646 | 6% | 30323 | 7% | 30001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 119368 | HT3120XL-1H | 20KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备1小时。 | √ |  | 5% | 113400 | 6% | 112206 | 7% | 111012 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 193000 | HT3120XL-2H | 20KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 单机满载后备2小时。 | √ |  | 5% | 183350 | 6% | 181420 | 7% | 179490 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 145162 | HT31040X | 40KVA、三进单出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：220VAC/230VAC/240VAC/± 1 % 过载能力：105%~130%: 1分钟后切旁路； | √ |  | 5% | 137904 | 6% | 136452 | 7% | 135001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 51949 | HT33010XS | 10KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 含40节12V7AH。 | √ |  | 5% | 49352 | 6% | 48832 | 7% | 48313 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 35484 | HT33010XL | 10KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 33710 | 6% | 33355 | 7% | 33000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 58400 | HT33015XS | 15KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 含40节12V7AH。 | √ |  | 5% | 55480 | 6% | 54896 | 7% | 54312 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 41936 | HT33015XL | 15KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 39839 | 6% | 39420 | 7% | 39000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 93423 | HT33020XS | 20KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 含40节12V12AH。 | √ |  | 5% | 88752 | 6% | 87818 | 7% | 86883 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 61291 | HT33020XL | 20KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 58226 | 6% | 57614 | 7% | 57001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 109552 | HT33030XS | 30KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 含40节12V12AH。 | √ |  | 5% | 104074 | 6% | 102979 | 7% | 101883 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 80646 | HT33030XL | 30KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 76614 | 6% | 75807 | 7% | 75001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 176491 | HT33040XS | 40KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 含80节12V12AH。 | √ |  | 5% | 167666 | 6% | 165902 | 7% | 164137 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 120162 | HT33040XL | 40KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 114154 | 6% | 112952 | 7% | 111751 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 164517 | HT33060X | 60KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 156291 | 6% | 154646 | 7% | 153001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 196775 | HT33080X | 80KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 186936 | 6% | 184969 | 7% | 183001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 196775 | HT33090X | 90KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 186936 | 6% | 184969 | 7% | 183001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 209678 | HT33100X | 100KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 199194 | 6% | 197097 | 7% | 195001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 241936 | HT33120X | 120KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 229839 | 6% | 227420 | 7% | 225000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 288710 | HT33150X | 150KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 274275 | 6% | 271387 | 7% | 268500 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 380646 | HT33200X | 200KVA、三进三出、在线式塔式UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 | √ |  | 5% | 361614 | 6% | 357807 | 7% | 354001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 27420 | RM020/10X | 单机最大扩容为20KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳2个10KVA功率模块 | √ |  | 5% | 26049 | 6% | 25775 | 7% | 25501 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 32259 | RM030/10X | 单机最大扩容为30KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳3个10KVA功率模块 | √ |  | 5% | 30646 | 6% | 30323 | 7% | 30001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 38710 | RM040/10X | 单机最大扩容为40KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳4个10KVA功率模块 | √ |  | 5% | 36775 | 6% | 36387 | 7% | 36000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 64517 | RM060/10X | 单机最大扩容为60KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳6个10KVA功率模块 | √ |  | 5% | 61291 | 6% | 60646 | 7% | 60001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 32259 | RM030/15X | 单机最大扩容为30KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳2个15KVA功率模块 | √ |  | 5% | 30646 | 6% | 30323 | 7% | 30001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 38710 | RM045/15X | 单机最大扩容为45KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳3个15KVA功率模块 | √ |  | 5% | 36775 | 6% | 36387 | 7% | 36000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 64517 | RM090/15X | 单机最大扩容为90KVA、三进三出、在线式机架式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳6个15KVA功率模块 | √ |  | 5% | 61291 | 6% | 60646 | 7% | 60001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 76613 | RM060/20 | 单机最大扩容为60KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳3个20KVA功率模块 | √ |  | 5% | 72782 | 6% | 72016 | 7% | 71250 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 106452 | RM120/20 | 单机最大扩容为120KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳6个20KVA功率模块 | √ |  | 5% | 101129 | 6% | 100065 | 7% | 99000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 125807 | RM200/20 | 单机最大扩容为200KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳10个20KVA功率模块 | √ |  | 5% | 119517 | 6% | 118259 | 7% | 117001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 96775 | RM150/25X | 单机最大扩容为150KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳6个25KVA功率模块 | √ |  | 5% | 91936 | 6% | 90969 | 7% | 90001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 112904 | RM180/30X | 单机最大扩容为180KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳6个30KVA功率模块 | √ |  | 5% | 107259 | 6% | 106130 | 7% | 105001 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 70968 | RM80/40X | 单机最大扩容为80KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳2个40KVA功率模块 | √ |  | 5% | 67420 | 6% | 66710 | 7% | 66000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 90323 | RM160/40X | 单机最大扩容为160KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳4个40KVA功率模块 | √ |  | 5% | 85807 | 6% | 84904 | 7% | 84000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 70968 | RM100/50X | 单机最大扩容为100KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳2个50KVA功率模块 | √ |  | 5% | 67420 | 6% | 66710 | 7% | 66000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾 | 90323 | RM200/50X | 单机最大扩容为200KVA、三进三出、在线式塔式模块化UPS 输出功率因数为0.9 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC/ 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC/± 1 % 过载能力：110%~125%: 10分钟后切旁路；125%~150%:1分钟后切旁路；>150%：200豪秒后切旁路 可容纳4个50KVA功率模块 | √ |  | 5% | 85807 | 6% | 84904 | 7% | 84000 | 7个工作日内 | 1、上饶市和顺科技有限公司 2、江西煜辉实业有限公司 3、江西云数科技有限公司 4、上饶市易嘉实业有限公司 | 1、姚景伟、18707930632 2、王旭辉、13870382838 3、张连君、133200395594、何坤龙 13907938267 | 1、江西省上饶市信州区志敏大道87号。 2、江西省上饶市信州区中山路42号1幢2-102室。 3、江西省上饶市信州区广信大厦A栋215室。 4、江西省上饶市信州区凤凰中大道670号10幢3-302室
注：如为节能产品或环保产品的，请在相应空格内打“√”。 1、产品排列顺序，按型号配置由低到高，列出全系列产品。 2、价格是包括设备价及运输、保险、货到（上饶城区用户单位）并安装调试完毕验收合格后，且包含国家规定“三包”服务费用的价格与此相关的一切费用均不另计。 3、计算机每一型号的报价应是含显示器的标配价格，但显示器、操作系统和音箱还需单列报价，以便日后用户调整。显示器和操作系统音箱的报价应在备注栏中写明适用于哪一型号的机型；各产品如有选购件及耗材，必须提供其报价；上述配件、选购件及耗材未报价格的将不允许采购人在采购时更改上述配置，投标人所提供的配件、选购件及耗材必须与投标货物的品牌相一致，不接受第三方产品。 4、优惠率=[（市场价或媒体价—协议供货报价）÷市场价或媒体价]×100%。 5、交货期是指在一般情况下给协议供货的最优供货期。 6、表格必须采用EXCEL格式，表格中详细配置应填报真实、完整、准确，不得漏任何配置。 7. 电子档的表格格式必须与纸质版的表格一致。 8、投标人应以附件的形式提供开标时间截止前厂家生产的所有机型目录，只有在开标日期后新出的机型才允许中标后新增。 9、不接受非标准机型（特配机型）的投标，如发现有该分包将作无效投标处理。 10、投标人必须根据采购限额分数量段分别报优惠率和最高限价。 11、“投标人名称”为所投品牌的制造商或制造商授权的代理商。
投标人（公章）：
法人授权代表（签字）：
日期： 年 月 日

## 耗材、配件、选购件报价一览表
耗材、配件、选购件报价一览表
第 包
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V7AH（MF7-12） | 197 | 5% | 187 | 一年
2 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V9AH(MF9-12) | 246 | 5% | 234 | 一年
3 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V12AH(MF12-12) | 420 | 5% | 399 | 一年
4 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V17AH(MF17-12) | 630 | 5% | 599 | 一年
5 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V24AH(MF24-12) | 862 | 5% | 819 | 一年
6 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V38A（HMF38-12） | 1204 | 5% | 1144 | 三年
7 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V65AH（MF65-12） | 1952 | 5% | 1854 | 三年
8 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V100AH（MF100-12） | 2475 | 5% | 2351 | 三年
9 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V120AH（MF120-12） | 3152 | 5% | 2994 | 三年
10 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V150AH（MF150-12） | 4033 | 5% | 3831 | 三年
11 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V200AH（MF200-12） | 5284 | 5% | 5020 | 三年
12 | 蓄电池 | UPS不间断电源 | 容量为：12V250AH（MF250-12） | 7504 | 5% | 7129 | 三年
13 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*125A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：250*200*450，空开品牌为国优(INSPD750/125DNF-00B) | 6962 | 5% | 6614 | 一年
14 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*160A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：250*200*500，空开品牌为国优。(INSPD750/160DNF-00B) | 8571 | 5% | 8142 | 一年
15 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*250A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：250*200*450，空开品牌为国优。(INSPD750/250DNF-00B) | 8839 | 5% | 8397 | 一年
16 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*320A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：350*200*800，空开品牌为国优。(INSPD750/315DNF-00B) | 17562 | 5% | 16684 | 一年
17 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*400A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：350*200*800，空开品牌为国优。(INSPD750/400DNF-00B) | 18326 | 5% | 17410 | 一年
18 | 电池开关箱 | UPS不间断电源 | 1*500A/3P塑壳，箱体尺寸（W*D*Hmm)：450*250*900，空开品牌为国优。(INSPD750/500DNF-00B) | 23194 | 5% | 22034 | 一年
19 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：17AH 6只；24AH 4只；38AH 3只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):525*210*225(C1A) | 355 | 5% | 337 | 一年
20 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：17AH 14只；24AH 6只；38AH 6只； 65AH 3只；100AH 3只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):585*470*335C3(C3) | 646 | 5% | 614 | 一年
21 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：17AH 28只；24AH 12只；38AH 12只； 65AH 6只；100AH 6只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):585*470*615(C6) | 968 | 5% | 920 | 一年
22 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：17AH 36只；24AH 16只；38AH 16只；65AH 8只；100AH 8只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):780*470*615(C8) | 1097 | 5% | 1042 | 一年
23 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：24AH 24只；38AH 24只；65AH 12只；100AH 12只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):780*470*910(C12) | 1581 | 5% | 1502 | 一年
24 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：24AH 32只；38AH 32只；65AH 16只；100AH 16只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):780*470*1190(C16) | 2033 | 5% | 1931 | 一年
25 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：24AH 40只；38AH 40只；65AH 20只；100AH20只； 电池柜尺寸（W*D*Hmm):950*470*1190(C20) | 2162 | 5% | 2054 | 一年
26 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：65AH 32只；100AH 32只 电池柜尺寸（W*D*Hmm):780*880*1190(C32) | 4517 | 5% | 4291 | 一年
27 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：65AH 40只；100AH 40只； 4层2列，电池柜尺寸（W*D*Hmm):950*880*1475(C40) | 5097 | 5% | 4842 | 一年
28 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：120AH 40只； 4层2列，电池柜尺寸（W*D*Hmm):1000*880*1475(C40-120) | 6388 | 5% | 6069 | 一年
29 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：150AH 40只； 4层2列，电池柜尺寸（W*D*Hmm):1100*1170*1480(G40-150) | 10484 | 5% | 9960 | 一年
30 | 电池柜 | 蓄电池 | 可容电池数量：200AH 40只； 3层2列，电池柜尺寸（W*D*Hmm):1900*1270*1260(G40-200) | 17097 | 5% | 16242 | 一年
31 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为10KVA及以下. | 1362 | 5% | 1294 | 一年
32 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为10~20KVA. | 1653 | 5% | 1570 | 一年
33 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为30KVA. | 2334 | 5% | 2217 | 一年
34 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为40~50KVA. | 2916 | 5% | 2770 | 一年
35 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为60KVA. | 4665 | 5% | 4432 | 一年
36 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为80~100KVA. | 5970 | 5% | 5672 | 一年
37 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为120~140KVA. | 8466 | 5% | 8043 | 一年
38 | 粗缆 | UPS不间断电源 | 含1套电池柜内电池与电池之间连接电缆及铜鼻子；电缆品牌为国优。适用于UPS容量为160~200KVA. | 12741 | 5% | 12104 | 一年
39 | 并机套件 | UPS不间断电源 | 可与RM系列、HT33系列配套使用 | 6000 | 5% | 5700 | 一年
40 | 并机套件 | UPS不间断电源 | 可与HT31系列、HT11系列、HR31系列和HR31系列配套使用 | 2400 | 5% | 2280 | 一年
41 | SNMP卡 | UPS不间断电源 | 可与RM系列、HT33系列配套使用 | 2400 | 5% | 2280 | 一年
42 | SNMP卡 | UPS不间断电源 | 可与HT31系列、HT11系列、HR31系列和HR31系列配套使用 | 1800 | 5% | 1710 | 一年
43 | 短信报警器 | UPS不间断电源 | RM系列，HT33系列配套使用 | 9600 | 5% | 9120 | 一年
44 | 电池温度补偿器 | UPS不间断电源 | RM系列，HT33系列配套使用 | 600 | 5% | 570 | 一年
45 | 防尘网 | UPS不间断电源 | RM系列 | 3000 | 5% | 2850 | 一年
备注：各投标人根据所投产品的特点，自行提供耗材、配件等。
投标人（公章）：
法人授权代表（签字）：
日期： 年 月 日