## 开标汇总表
二、开标一览表
招标编号：SRZFCG-2018-043# 投标人名称：珠海格力电器股份有限公司 官方网站网址：http://www.gree.com.cn/ 第二类空调第四包空调（货物名称 ）
序号 | 货物名称 | 品牌 | 市场价格段 | 优惠率% | 优惠率% | 优惠率%
|  |  | (元) | ( 5 - 20 台) | ( 20 - 50 台) | ( 50 以上 台)
1 | 多联风管内机GMV-N22PL/B | 格力 | 7196.9697 | 5% | 7% | 10%
2 | 多联风管内机GMV-N25PL/B |  | 7386.3636 | 5% | 7% | 10%
3 | 多联风管内机GMV-N28PL/B |  | 7500 | 5% | 7% | 10%
4 | 多联风管内机GMV-N32PL/B |  | 7765.1515 | 5% | 7% | 10%
5 | 多联风管内机GMV-N36PL/B |  | 8030.303 | 5% | 7% | 10%
6 | 多联风管内机GMV-N40PL/B |  | 8446.9697 | 5% | 7% | 10%
7 | 多联风管内机GMV-N45PL/B |  | 8560.6061 | 5% | 7% | 10%
8 | 多联风管内机GMV-N50PL/B |  | 9015.1515 | 5% | 7% | 10%
9 | 多联风管内机GMV-N56PL/B |  | 9810.6061 | 5% | 7% | 10%
10 | 多联风管内机GMV-N63PL/B |  | 10303.0303 | 5% | 7% | 10%
11 | 多联风管内机GMV-N71PL/B |  | 10984.8485 | 5% | 7% | 10%
12 | 多联风管内机GMV-N80PL/A |  | 12121.2121 | 5% | 7% | 10%
13 | 多联风管内机GMV-N90PL/AS |  | 14696.9697 | 5% | 7% | 10%
14 | 多联风管内机GMV-N100PL/AS |  | 14962.1212 | 5% | 7% | 10%
15 | 多联风管内机GMV-N112PL/AS |  | 15189.3939 | 5% | 7% | 10%
16 | 多联风管内机GMV-N125PL/AS |  | 16515.1515 | 5% | 7% | 10%
17 | 多联风管内机GMV-N140PL/AS |  | 17462.1212 | 5% | 7% | 10%
18 | 多联天井内机GMV-N28T/A |  | 11439.3939 | 5% | 7% | 10%
19 | 多联天井内机GMV-N36T/A |  | 11553.0303 | 5% | 7% | 10%
20 | 多联天井内机GMV-N45T/A |  | 11969.697 | 5% | 7% | 10%
21 | 多联天井内机GMV-N50T/A |  | 12727.2727 | 5% | 7% | 10%
22 | 多联天井内机GMV-N56T/A |  | 13295.4545 | 5% | 7% | 10%
23 | 多联天井内机GMV-N63T/A |  | 13863.6364 | 5% | 7% | 10%
24 | 多联天井内机GMV-N71T/A |  | 14810.6061 | 5% | 7% | 10%
25 | 多联天井内机GMV-N80T/A |  | 15303.0303 | 5% | 7% | 10%
26 | 多联天井内机GMV-N90T/AS |  | 15643.9394 | 5% | 7% | 10%
27 | 多联天井内机GMV-N100T/AS |  | 16287.8788 | 5% | 7% | 10%
28 | 多联天井内机GMV-N112T/AS |  | 16363.6364 | 5% | 7% | 10%
29 | 多联天井内机GMV-N125T/AS |  | 16628.7879 | 5% | 7% | 10%
30 | 多联天井内机GMV-N140T/AS |  | 17651.5152 | 5% | 7% | 10%
31 | 多联外机GMV-80WL/B |  | 10310 | 5% | 7% | 10%
32 | 多联外机GMV-100WL/B |  | 11770 | 5% | 7% | 10%
33 | 多联外机GMV-112WL/B |  | 12520 | 5% | 7% | 10%
34 | 多联外机GMV-120WL/B |  | 13060 | 5% | 7% | 10%
35 | 多联外机GMV-140WL/B |  | 14040 | 5% | 7% | 10%
36 | 多联外机GMV-160WL/B |  | 15020 | 5% | 7% | 10%
37 | 多联外机GMV-180WL/B |  | 16150 | 5% | 7% | 10%
38 | 多联外机GMV-200WL/B |  | 22310 | 5% | 7% | 10%
39 | 多联外机GMV-224WL/B |  | 25000 | 5% | 7% | 10%
40 | 多联外机GMV-250WL/B |  | 27930 | 5% | 7% | 10%
41 | 多联外机GMV-280WL/B |  | 28660 | 5% | 7% | 10%
42 | 多联外机GMV-310WL/B |  | 29880 | 5% | 7% | 10%
43 | 多联外机GMV-335WL/B |  | 31710 | 5% | 7% | 10%

## 产品配置表
三、第十一期政府采购协议供货产品汇总表
投标品牌为：格力 第二类第四包：小型多联中央空调及配件（货物名称）
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | (5台-20台) |  | (21台-50台) |  | (50台以上) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7196.9697 | GMV-N22PL/B | 制冷量：2.2KW； 制热量：2.5KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 6837.1212 | 7% | 6693.1818 | 10% | 6477.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7386.3636 | GMV-N25PL/B | 制冷量：2.5KW； 制热量：2.8KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7017.0455 | 7% | 6869.3182 | 10% | 6647.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7500 | GMV-N28PL/B | 制冷量：2.8KW； 制热量：3.2KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7125 | 7% | 6975 | 10% | 6750 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 7765.1515 | GMV-N32PL/B | 制冷量：3.2KW； 制热量：3.6KW； 耗电量：0.065kw | 否 | 否 | 5% | 7376.8939 | 7% | 7221.5909 | 10% | 6988.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8030.303 | GMV-N36PL/B | 制冷量：3.6KW； 制热量：4.0KW； 耗电量：0.65kw | 否 | 否 | 5% | 7628.7879 | 7% | 7468.1818 | 10% | 7227.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8446.9697 | GMV-N40PL/B | 制冷量：4.0KW； 制热量：4.5KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8024.6212 | 7% | 7855.6818 | 10% | 7602.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 8560.6061 | GMV-N45PL/B | 制冷量：4.5KW； 制热量：5.0KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8132.5758 | 7% | 7961.3636 | 10% | 7704.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 9015.1515 | GMV-N50PL/B | 制冷量：5.0KW； 制热量：5.6KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 8564.3939 | 7% | 8384.0909 | 10% | 8113.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 9810.6061 | GMV-N56PL/B | 制冷量：5.6KW； 制热量：6.3KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 9320.0758 | 7% | 9123.8636 | 10% | 8829.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10303.0303 | GMV-N63PL/B | 制冷量：6.3KW； 制热量：7.0KW； 耗电量：0.08kw | 否 | 否 | 5% | 9787.8788 | 7% | 9581.8182 | 10% | 9272.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10984.8485 | GMV-N71PL/B | 制冷量：7.1KW； 制热量：8.0KW； 耗电量：0.12kw | 否 | 否 | 5% | 10435.6061 | 7% | 10215.9091 | 10% | 9886.3636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12121.2121 | GMV-N80PL/A | 制冷量：8.0KW； 制热量：9.0KW； 耗电量：0.17kw | 否 | 否 | 5% | 11515.1515 | 7% | 11272.7273 | 10% | 10909.0909 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14696.9697 | GMV-N90PL/AS | 制冷量：9.0KW； 制热量：10.0KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 13962.1212 | 7% | 13668.1818 | 10% | 13227.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14962.1212 | GMV-N100PL/AS | 制冷量：10.0KW； 制热量：11.2KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 14214.0152 | 7% | 13914.7727 | 10% | 13465.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15189.3939 | GMV-N112PL/AS | 制冷量：11.2KW； 制热量：12.5KW； 耗电量：0.215kw | 否 | 否 | 5% | 14429.9242 | 7% | 14126.1364 | 10% | 13670.4545 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16515.1515 | GMV-N125PL/AS | 制冷量：12.5KW； 制热量：14.0KW； 耗电量：0.29kw | 否 | 否 | 5% | 15689.3939 | 7% | 15359.0909 | 10% | 14863.6364 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 17462.1212 | GMV-N140PL/AS | 制冷量：14.0KW； 制热量：16.0KW； 耗电量：0.29kw | 否 | 否 | 5% | 16589.0152 | 7% | 16239.7727 | 10% | 15715.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11439.3939 | GMV-N28T/A | 制冷量：2.8KW； 制热量：3.2KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 10867.4242 | 7% | 10638.6364 | 10% | 10295.4545 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11553.0303 | GMV-N36T/A | 制冷量：3.6KW； 制热量：4.0KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 10975.3788 | 7% | 10744.3182 | 10% | 10397.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11969.697 | GMV-N45T/A | 制冷量：4.5KW； 制热量：5.0KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 11371.2121 | 7% | 11131.8182 | 10% | 10772.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12727.2727 | GMV-N50T/A | 制冷量：5.0KW； 制热量：5.6KW； 耗电量：0.075kw | 否 | 否 | 5% | 12090.9091 | 7% | 11836.3636 | 10% | 11454.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13295.4545 | GMV-N56T/A | 制冷量：5.6KW； 制热量：6.3KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 12630.6818 | 7% | 12364.7727 | 10% | 11965.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13863.6364 | GMV-N63T/A | 制冷量：6.3KW； 制热量：7.1KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 13170.4545 | 7% | 12893.1818 | 10% | 12477.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14810.6061 | GMV-N71T/A | 制冷量：7.1KW； 制热量：8.0KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 14070.0758 | 7% | 13773.8636 | 10% | 13329.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15303.0303 | GMV-N80T/A | 制冷量：8.0KW； 制热量：9.0KW； 耗电量：0.09kw | 否 | 否 | 5% | 14537.8788 | 7% | 14231.8182 | 10% | 13772.7273 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15643.9394 | GMV-N90T/AS | 制冷量：9.0KW； 制热量：10.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 14861.7424 | 7% | 14548.8636 | 10% | 14079.5455 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16287.8788 | GMV-N100T/AS | 制冷量：10.0KW； 制热量：11.2KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15473.4848 | 7% | 15147.7273 | 10% | 14659.0909 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16363.6364 | GMV-N112T/AS | 制冷量：11.2KW； 制热量：12.5KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15545.4545 | 7% | 15218.1818 | 10% | 14727.2727 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16628.7879 | GMV-N125T/AS | 制冷量：12.5KW； 制热量：14.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 15797.3485 | 7% | 15464.7727 | 10% | 14965.9091 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 17651.5152 | GMV-N140T/AS | 制冷量：14.0KW； 制热量：16.0KW； 耗电量：0.16kw | 否 | 否 | 5% | 16768.9394 | 7% | 16415.9091 | 10% | 15886.3636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 10310 | GMV-80WL/B | 制冷量：8.0KW； 制冷功率：2.1kw 制热量：9.0KW； 制热功率：2.0kw | 是 | 否 | 5% | 9794.5 | 7% | 9588.3 | 10% | 9279 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 11770 | GMV-100WL/B | 制冷量：10.0KW； 制冷功率：2.5kw 制热量：11.0KW； 制热功率：2.4kw | 是 | 否 | 5% | 11181.5 | 7% | 10946.1 | 10% | 10593 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 12520 | GMV-112WL/B | 制冷量：11.2KW； 制冷功率：3.1kw 制热量：13.0KW； 制热功率：3.0kw | 是 | 否 | 5% | 11894 | 7% | 11643.6 | 10% | 11268 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 13060 | GMV-120WL/B | 制冷量：12.0KW； 制冷功率：3.4kw 制热量：13.5KW； 制热功率：3.1kw | 是 | 否 | 5% | 12407 | 7% | 12145.8 | 10% | 11754 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 14040 | GMV-140WL/B | 制冷量：14.0KW； 制冷功率：3.7kw 制热量：16.5KW； 制热功率：3.9kw | 是 | 否 | 5% | 13338 | 7% | 13057.2 | 10% | 12636 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 15020 | GMV-160WL/B | 制冷量：16.0KW； 制冷功率：4.45kw 制热量：18.5KW； 制热功率：4.4kw | 是 | 否 | 5% | 14269 | 7% | 13968.6 | 10% | 13518 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 16150 | GMV-180WL/B | 制冷量：18.0KW； 制冷功率：5.35kw 制热量：20.0KW； 制热功率：4.65kw | 是 | 否 | 5% | 15342.5 | 7% | 15019.5 | 10% | 14535 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 22310 | GMV-200WL/B | 制冷量：20.0KW； 制冷功率：6.4kw 制热量：22.4KW； 制热功率：5.6kw | 是 | 否 | 5% | 21194.5 | 7% | 20748.3 | 10% | 20079 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 25000 | GMV-224WL/B | 制冷量：22.4KW； 制冷功率：7.2kw 制热量：25.0KW； 制热功率：6.1kw | 是 | 否 | 5% | 23750 | 7% | 23250 | 10% | 22500 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 27930 | GMV-250WL/B | 制冷量：25.0KW； 制冷功率：8.3kw 制热量：26.0KW； 制热功率：6.6kw | 是 | 否 | 5% | 26533.5 | 7% | 25974.9 | 10% | 25137 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 28660 | GMV-280WL/B | 制冷量：28.0KW； 制冷功率：9.8kw 制热量：31.5KW； 制热功率：8.5kw | 是 | 否 | 5% | 27227 | 7% | 26653.8 | 10% | 25794 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 29880 | GMV-310WL/B | 制冷量：31.0KW； 制冷功率：10.0kw 制热量：33.9KW； 制热功率：8.5kw | 是 | 否 | 5% | 28386 | 7% | 27788.4 | 10% | 26892 | 20天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 31710 | GMV-335WL/B | 制冷量：33.5KW； 制冷功率：10.6kw 制热量：37.5KW； 制热功率：10.2kw | 是 | 否 | 5% | 30124.5 | 7% | 29490.3 | 10% | 28539 | 20天
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | (1台-20台) |  | (21台-50台) |  | (50台以上) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 1339600 | LSBLGRF950MH/NbA | 制冷量：950KW； 制冷功率：278kw 制热量：950KW； 制热功率：278kw | 是 | 否 | 5% | 1272620 | 7% | 1245828 | 10% | 1205640 | 50天
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | 1481800 | LSBLGRF1050MH/NbA | 制冷量：1050KW； 制冷功率：308kw 制热量：1050KW； 制热功率：308kw | 是 | 否 | 5% | 1407710 | 7% | 1378074 | 10% | 1333620 | 50天

## 耗材
四、耗材、配件、选购件报价一览表
序号 | 配件名称 | 适用设备名称 | 基本描述(品牌型号) | 市场价 | 折扣率 | 协议价 | 保修年限
1 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 180/米 | 5% | 171/米 | 6年
Φ6.35/Φ9.52
2 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 200/米 | 5% | 190/米 | 6年
Φ6.35/Φ12.7
3 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 220/米 | 5% | 209/米 | 6年
Φ9.52/Φ15.9
4 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 235/米 | 5% | 223/米 | 6年
Φ9.52/Φ19.05
5 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 250/米 | 5% | 237/米 | 6年
Φ12.7/Φ19.05
6 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 260/米 | 5% | 247/米 | 6年
Φ12.7/Φ22.2
7 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 280/米 | 5% | 266/米 | 6年
Φ12.7/Φ25.4
8 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 300/米 | 5% | 285/米 | 6年
Φ12.7/Φ28.6
9 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 320/米 | 5% | 304/米 | 6年
Φ15.9/Φ28.6
10 | 连接配管 | 小型多联机 | 包含金阳铜管，联塑的冷凝水管，河北华美保温套管，赣昌电缆的内外机信号线 | 340/米 | 5% | 323/米 | 6年
Φ19.05/Φ31.8
11 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 250*250（ABS材料） | 55/个 | 5% | 52/个 | 6年
12 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 300*300（ABS材料） | 60/个 | 5% | 57/个 | 6年
13 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 700*130（ABS材料） | 90/个 | 5% | 85/个 | 6年
14 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 960*130（ABS材料） | 100/个 | 5% | 95/个 | 6年
15 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 1000*130（ABS材料） | 110/个 | 5% | 104/个 | 6年
16 | 双层百叶送风口 | 小型多联机 | 1250*130（ABS材料） | 130/个 | 5% | 123/个 | 6年
17 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 700*250（ABS材料） | 95/个 | 5% | 90/个 | 6年
18 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 960*250（ABS材料） | 105/个 | 5% | 99/个 | 6年
19 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 1000*250（ABS材料） | 115/个 | 5% | 109/个 | 6年
20 | 单层百叶送风口 | 小型多联机 | 1250*250（ABS材料） | 140/个 | 5% | 133/个 | 6年
21 | 空调辅材 | 小型多联机 | 系统安装辅材（氧气、乙炔、氮气、焊条等） | 180/套 | 5% | 170/套 | 6年
22 | 空调辅材 | 小型多联机 | 钻孔、支、吊架、管卡、丝杆、五金件、帆布、天转圆等 | 250/套 | 5% | 237/套 | 6年
23 | 送风铝箔软管 | 小型多联机 | Φ100 | 40/米 | 5% | 38/米 | 6年
24 | 送风铝箔软管 | 小型多联机 | Φ100 | 50/米 | 5% | 47/米 | 6年
25 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO1A(珠海格力） | 80/套 | 5% | 76/套 | 6年
26 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO1B(珠海格力） | 85/套 | 5% | 80/套 | 6年
27 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO2(珠海格力） | 180/套 | 5% | 170/套 | 6年
28 | 分歧管 | 小型多联机 | FQO3(珠海格力） | 660/套 | 5% | 627/套 | 6年
29 | 冷媒充注量 | 小型多联机 | R410A | 160/KG | 5% | 152/KG | 6年
30 | 送风静压箱 | 小型多联机 | 机组出风静音作用，而且可以连接送风软管 | 200/个 | 5% | 190/个 | 6年
31 | 多联内机安装人工费 | 小型多联机 | 包含人员吊装，焊接，连接，调试等 | 450/套 | 5% | 427/套 | 6年
32 | 多联外机机安装人工费 | 小型多联机 | 包含人员吊装，焊接，连接，调试等 | 2000/套 | 5% | 1900/套 | 6年

## 协议供货商
五、协议供货商授权书
本授权书申明：按上饶市市本级政府采购中心组织的上饶市财政局第十一期政府采购协议供货项目（SRZFCG-2018-043#）的要求，若我公司中标后，授权以下 10 家信誉良好，具有实力的代理商或经销商为我公司生产的 格力空调 （品牌、货物名称）的协议供货商： 投标包数：第二类第一、第二、第三、第四、第五 包 空调（货物名称）
序号 | 协议供货商名称 | 联系人 | 移动电话 | 地址
1 | 上饶市晨露暖通设备工程有限公司 | 徐伟宏 | 13807939442 | 江西省上饶市信州区凤凰大道9号22幢1-3
2 | 上饶市飞宏电器销售有限公司 | 刘湘蛟 | 13970368216 | 江西省上饶市信州区带湖路70号1幢1-15，1-16
3 | 上饶市开创电器有限公司 | 胡晓强 | 15979364639 | 江西省上饶市信州区五三大道70虚2幢-1-18，2-18
4 | 上饶市欣盛电器销售有限公司 | 郑超 | 13907937150 | 江西省上饶市信州区凤凰大道678号19幢-1-8-1-6
5 | 上饶市博达机电设备工程有限公司 | 李康飞 | 15387933333 | 江西省上饶市信州区凤凰大道99号9幢124
6 | 上饶力家电器有限公司 | 王俊刚 | 13979300602 | 江西省上饶市信州区胜利路15号附1-4号
7 | 上饶市上邦暖通设备有限公司 | 刘敬亮 | 18707930882 | 江西省上饶市信州区紫阳大道3号2幢1-5，1-6
8 | 上饶市志道电器有限公司 | 过明华 | 13697031106 | 江西省上饶市信州区五三大道延伸段8号8幢1-4
9 | 上饶市汇成家电有限公司 | 徐丁忠 | 13907031278 | 江西省上饶经济开发区凤凰西大道191号1单元2层2-9号
10 | 江西联拓科技有限公司 | 杨彬 | 18307032083 | 江西省上饶市信州区马皇庙46号2-1001
我公司对上述授权代理商或经销商政府采购协议供货的所有行为负责。 备注：协议供货商授权书必须由投标人提供并加盖制造商公章，否则其投标无效。 本授权书于 2020 年 12 月 3 日签字生效。特此申明。 投标人名称（公章）珠海格力电器股份有限公司 制造商名称（公章）珠海格力电器股份有限公司 法人代表签章：